## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.0594 | 18.0181 | 18.0873 | 30.934 | 16.9233 | 17.041 | 53.6773 | 40.8542 | 40.9728 | 20.7133
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.6934 | 5.0293 | 5.0477 | 0.26919 | 0.60995 | 0.60709 | 0.79986 | 0.69082 | 0.69183 | 4.0283
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.4312 | 3.4076 | 0 | 3.5756 | 3.5455 | 0 | 3.3282 | 3.2974 | 3.4098
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.73058 | 0.72554 | 0 | 0.12853 | 0.12745 | 0 | 0.539 | 0.53402 | 0.63561
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.037747 | 0.037487 | 0 | 0.030265 | 0.030011 | 0 | 0.0012657 | 0.001254 | 0.032307
Genel Toplam |  | 35.7529 | 27.2469 | 27.3056 | 31.2032 | 21.2676 | 21.351 | 54.4771 | 45.4135 | 45.4973 | 28.8193
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.096 | 44.1539 | 44.1466 | 197.2378 | 94.9663 | 95.8253 | 170.683 | 148.6926 | 148.8959 | 62.4901
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.6911 | 4.6587 | 0 | 28.089 | 27.853 | 0 | 6.7547 | 6.6923 | 7.5
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 43.096 | 48.845 | 48.8053 | 197.2378 | 123.0553 | 123.6783 | 170.683 | 155.4473 | 155.5881 | 69.9901
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.68326 | 0.40146 | 0.4034 | 1.1104 | 0.79063 | 0.79331 | 1.428 | 1.1697 | 1.1721 | 0.53921
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.030152 | 0.036388 | 0.036345 | 0.0032949 | 0.0074657 | 0.0074307 | 0.0097902 | 0.0084556 | 0.0084679 | 0.029766
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032553 | 0.032329 | 0 | 0.030658 | 0.030401 | 0 | 0.032217 | 0.031919 | 0.032064
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0043573 | 0.0043273 | 0 | 0.0013815 | 0.0013699 | 0 | 0.0031317 | 0.0031027 | 0.0038493
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00038393 | 0.00038129 | 0 | 0.000614 | 0.00060884 | 0 | 1.3049e-05 | 1.2928e-05 | 0.00036262
Genel Toplam |  | 0.71341 | 0.47514 | 0.47678 | 1.1137 | 0.83074 | 0.83312 | 1.4378 | 1.2135 | 1.2156 | 0.60525
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19204 | 0.21247 | 0.21233 | 0.63097 | 0.39391 | 0.3959 | 0.66294 | 0.50363 | 0.5051 | 0.26798
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025033 | 0.02486 | 0 | 0.11986 | 0.11885 | 0 | 0.028746 | 0.028481 | 0.03582
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19204 | 0.2375 | 0.23719 | 0.63097 | 0.51377 | 0.51475 | 0.66294 | 0.53237 | 0.53358 | 0.3038
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.48858 | 0.25022 | 0.25187 | 0.51565 | 0.69961 | 0.69807 | 0.9049 | 0.71054 | 0.71234 | 0.35703
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48858 | 0.25022 | 0.25187 | 0.51565 | 0.69961 | 0.69807 | 0.9049 | 0.71054 | 0.71234 | 0.35703
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.