## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.14291 | 1.3903 | 1.3817 | 0.35519 | 0.23301 | 0.23403 | 0.21 | 0.05074 | 0.052212 | 1.0938
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 104.7988 | 25.9533 | 26.4967 | 68.9225 | 113.7839 | 113.4071 | 162.3391 | 186.5859 | 186.3617 | 55.3923
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.18372 | 0.5464 | 0.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4178
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.6517 | 0.46652 | 0.46808 | 0.40138 | 0.55633 | 0.55489 | 0.11893
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.802 | 7.7482 | 0 | 21.4161 | 21.2362 | 0 | 27.4404 | 27.1867 | 11.5888
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.38948 | 0.38679 | 0 | 0.18553 | 0.18397 | 0 | 0.27152 | 0.26901 | 0.34996
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0011099 | 0.0011022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03293 | 0.032626 | 0.0047574
Genel Toplam |  | 105.1254 | 36.0826 | 36.5584 | 69.9294 | 136.0851 | 135.5294 | 162.9505 | 214.9377 | 214.4572 | 68.9664
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.8451 | 0.00072115 | 0.027215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020905
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 63.9183 | 95.7557 | 95.5363 | 22.7292 | 27.653 | 27.6116 | 41.5339 | 30.2189 | 30.3235 | 80.1125
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.5089 | 6.464 | 0 | 4.2976 | 4.2615 | 0 | 1.185 | 1.174 | 5.5832
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 67.7635 | 102.2652 | 102.0275 | 22.7292 | 31.9506 | 31.8731 | 41.5339 | 31.4038 | 31.4975 | 85.7167
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01815 | 0.1678 | 0.16677 | 0.092257 | 0.060521 | 0.060788 | 0.054545 | 0.013179 | 0.013562 | 0.13654
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6189 | 0.52328 | 0.53083 | 1.7694 | 2.5696 | 2.5629 | 2.9133 | 2.3271 | 2.3325 | 0.97436
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0070258 | 0.020895 | 0.020799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015977
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.016474 | 0.01288 | 0.01291 | 0.011189 | 0.01879 | 0.01872 | 0.0036897
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054797 | 0.054419 | 0 | 0.08716 | 0.086428 | 0 | 0.11684 | 0.11576 | 0.065356
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0032482 | 0.0032258 | 0 | 0.0016327 | 0.001619 | 0 | 0.0029229 | 0.0028959 | 0.0030063
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.0157e-05 | 1.0087e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027402 | 0.00027149 | 4.0291e-05
Genel Toplam |  | 1.644 | 0.77003 | 0.77605 | 1.8781 | 2.7318 | 2.7246 | 2.979 | 2.4791 | 2.4837 | 1.199
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.010831 | 2.0314e-06 | 7.6661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8887e-05
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21487 | 0.28627 | 0.28578 | 0.14003 | 0.16045 | 0.16028 | 0.28951 | 0.22433 | 0.22494 | 0.26443
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02693 | 0.026745 | 0 | 0.020318 | 0.020147 | 0 | 0.0041364 | 0.0040982 | 0.023291
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2257 | 0.3132 | 0.3126 | 0.14003 | 0.18077 | 0.18043 | 0.28951 | 0.22847 | 0.22903 | 0.28778
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.0026347 | 0.043545 | 0.043263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033232
DAĞITIM–OG |  | 0.57963 | 0.2288 | 0.23122 | 0.47776 | 0.40855 | 0.40913 | 0.71329 | 0.50047 | 0.50244 | 0.28365
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58226 | 0.27234 | 0.27448 | 0.47776 | 0.40855 | 0.40913 | 0.71329 | 0.50047 | 0.50244 | 0.31688
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.