## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.4319 | 25.8093 | 25.979 | 31.5798 | 27.2908 | 27.3268 | 74.2391 | 70.979 | 71.0092 | 31.5276
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.5903 | 0.61607 | 0.63657 | 0 | 0 | 0 | 0.18844 | 2.7919 | 2.7678 | 0.82074
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 4.1276 | 1.1634 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90932
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.4238 | 4.3933 | 0 | 2.7887 | 2.7653 | 0 | 6.7356 | 6.6734 | 4.4843
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.57519 | 0.57123 | 0 | 0.78151 | 0.77495 | 0 | 0.069877 | 0.069231 | 0.53387
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 58.1498 | 32.5877 | 32.7639 | 31.5798 | 30.861 | 30.867 | 74.4276 | 80.5764 | 80.5196 | 38.2758
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 29.3596 | 18.5964 | 18.6706 | 28.0493 | 53.3889 | 53.1761 | 61.6016 | 92.3058 | 92.0219 | 31.3272
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 100.5027 | 88.7475 | 88.8285 | 10.9613 | 20.7873 | 20.7048 | 24.4316 | 29.426 | 29.3799 | 74.0734
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.3772 | 5.3402 | 0 | 0.64629 | 0.64086 | 0 | 4.3196 | 4.2797 | 4.6868
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 129.8623 | 112.7211 | 112.8393 | 39.0106 | 74.8225 | 74.5217 | 86.0332 | 126.0514 | 125.6815 | 110.0874
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4839 | 0.87049 | 0.87471 | 1.2718 | 0.92391 | 0.92683 | 2.1692 | 2.0108 | 2.0123 | 1.0169
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.025468 | 0.007309 | 0.0074341 | 0 | 0 | 0 | 0.0013986 | 0.020721 | 0.020543 | 0.0081729
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.059426 | 0.01654 | 0.016835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012932
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038739 | 0.038472 | 0 | 0.038026 | 0.037707 | 0 | 0.05547 | 0.054957 | 0.040362
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0032218 | 0.0031996 | 0 | 0.0046748 | 0.0046355 | 0 | 0.00087426 | 0.00086618 | 0.0030807
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.5688 | 0.9363 | 0.94065 | 1.2718 | 0.96661 | 0.96917 | 2.1706 | 2.0879 | 2.0887 | 1.0815
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.079333 | 0.050251 | 0.050451 | 0.075783 | 0.14425 | 0.14367 | 0.16643 | 0.24939 | 0.24862 | 0.084645
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28249 | 0.26931 | 0.2694 | 0.037891 | 0.080671 | 0.080312 | 0.07972 | 0.086669 | 0.086605 | 0.22631
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021716 | 0.021566 | 0 | 0.0042282 | 0.0041927 | 0 | 0.010909 | 0.010808 | 0.018331
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36183 | 0.34127 | 0.34142 | 0.11367 | 0.22915 | 0.22818 | 0.24615 | 0.34696 | 0.34603 | 0.32929
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.82699 | 0.77722 | 0.77757 | 0.32455 | 0.45419 | 0.45311 | 0.88671 | 0.93994 | 0.93944 | 0.76063
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.82699 | 0.77722 | 0.77757 | 0.32455 | 0.45419 | 0.45311 | 0.88671 | 0.93994 | 0.93944 | 0.76063
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.