## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 57.0349 | 21.5137 | 21.7585 | 24.4331 | 42.6902 | 42.5368 | 62.2004 | 42.8404 | 43.0194 | 26.6339
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.21862 | 0.30462 | 0.30389 | 4.977 | 2.8376 | 2.8574 | 0.37654
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.03428 | 0.024422 | 0.02449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018812
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.6581 | 4.626 | 0 | 7.9916 | 7.9245 | 0 | 10.9704 | 10.869 | 5.7437
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.92296 | 0.9166 | 0 | 0.07468 | 0.074052 | 0 | 0.0066044 | 0.0065433 | 0.71315
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0083921 | 0.0083343 | 0 | 0.022627 | 0.022437 | 0 | 0.0090845 | 0.0090005 | 0.0099935
Genel Toplam |  | 57.0692 | 27.1276 | 27.3339 | 24.6517 | 51.0837 | 50.8617 | 67.1773 | 56.6641 | 56.7613 | 33.4962
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.038 | 41.243 | 41.3587 | 29.1151 | 37.629 | 37.5575 | 26.7005 | 18.2895 | 18.3672 | 38.1771
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.9527 | 3.9255 | 0 | 2.6767 | 2.6543 | 0 | 1.0296 | 1.0201 | 3.4349
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 58.038 | 45.1957 | 45.2842 | 29.1151 | 40.3058 | 40.2118 | 26.7005 | 19.3191 | 19.3873 | 41.612
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5173 | 0.68856 | 0.69427 | 1.1647 | 1.5989 | 1.5953 | 2.3986 | 1.9478 | 1.952 | 0.94593
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.0032949 | 0.0045911 | 0.0045802 | 0.062937 | 0.059359 | 0.059392 | 0.007632
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00087822 | 0.00062567 | 0.00062741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048194
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.050234 | 0.049888 | 0 | 0.072996 | 0.072383 | 0 | 0.095086 | 0.094207 | 0.05772
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.007051 | 0.0070024 | 0 | 0.00043259 | 0.00042896 | 0 | 3.9146e-05 | 3.8784e-05 | 0.0054315
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0013448 | 0.0013355 | 0 | 0.00019536 | 0.00019372 | 0 | 7.8292e-05 | 7.7568e-05 | 0.0010569
Genel Toplam |  | 1.5181 | 0.74781 | 0.75312 | 1.168 | 1.6772 | 1.6729 | 2.4615 | 2.1024 | 2.1057 | 1.0183
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19379 | 0.14254 | 0.14289 | 0.19769 | 0.17037 | 0.1706 | 0.2042 | 0.11634 | 0.11715 | 0.14291
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019855 | 0.019718 | 0 | 0.0087216 | 0.0086484 | 0 | 0.0064983 | 0.0064382 | 0.016887
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19379 | 0.16239 | 0.16261 | 0.19769 | 0.17909 | 0.17925 | 0.2042 | 0.12284 | 0.12359 | 0.1598
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.53103 | 0.45289 | 0.45343 | 0.97364 | 1.1773 | 1.1756 | 1.0699 | 1.0625 | 1.0626 | 0.60733
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.53103 | 0.45289 | 0.45343 | 0.97364 | 1.1773 | 1.1756 | 1.0699 | 1.0625 | 1.0626 | 0.60733
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.