## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | OCAK
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 3.7538 | 5.3278 | 5.3146 | 1.9683 | 5.413 | 5.3812 | 1.2402
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.0322 | 17.4747 | 17.5613 | 56.6533 | 44.8096 | 44.9091 | 93.2526 | 55.7162 | 56.0632 | 25.2391
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.5626 | 0.20781 | 0.21025 | 0 | 0 | 0 | 0.61161 | 1.0128 | 1.0091 | 0.28247
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14503 | 0.02165 | 0.022791 | 0.0027319
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.8868 | 3.86 | 0 | 15.0879 | 14.9612 | 0 | 7.275 | 7.2077 | 5.5045
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.24929 | 0.24758 | 0 | 0.027462 | 0.027231 | 0 | 0.044246 | 0.043837 | 0.19848
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00016969 | 0.00016852 | 0 | 0.00096612 | 0.00095801 | 0 | 0.14003 | 0.13874 | 0.016867
Genel Toplam |  | 30.5948 | 21.8188 | 21.8793 | 60.4071 | 65.2537 | 65.213 | 95.9775 | 69.623 | 69.8666 | 32.4844
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.6962 | 54.4615 | 54.3735 | 54.4665 | 24.2506 | 24.5044 | 41.0404 | 24.8055 | 24.9555 | 47.5022
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.4731 | 4.4422 | 0 | 0.85709 | 0.84989 | 0 | 1.7572 | 1.741 | 3.7161
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 41.6962 | 58.9345 | 58.8157 | 54.4665 | 25.1077 | 25.3543 | 41.0404 | 26.5627 | 26.6965 | 51.2184
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.056013 | 0.079499 | 0.079302 | 0.029371 | 0.080771 | 0.080296 | 0.018506
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0542 | 0.50495 | 0.50873 | 1.7776 | 1.5939 | 1.5955 | 1.9469 | 1.4597 | 1.4642 | 0.74496
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.010539 | 0.0037906 | 0.0038371 | 0 | 0 | 0 | 0.0083916 | 0.013897 | 0.013846 | 0.0046071
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083916 | 0.0012527 | 0.0013187 | 0.00015806
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039958 | 0.039682 | 0 | 0.12488 | 0.12383 | 0 | 0.051438 | 0.050962 | 0.050458
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0023199 | 0.0023039 | 0 | 0.00027909 | 0.00027675 | 0 | 0.00032622 | 0.0003232 | 0.0018394
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.0628e-06 | 4.0348e-06 | 0 | 1.3955e-05 | 1.3837e-05 | 0 | 0.00086121 | 0.00085325 | 0.00010693
Genel Toplam |  | 1.0647 | 0.55102 | 0.55456 | 1.8336 | 1.7986 | 1.7989 | 1.993 | 1.6082 | 1.6118 | 0.82064
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14374 | 0.19212 | 0.19179 | 0.25041 | 0.089951 | 0.091299 | 0.16643 | 0.10153 | 0.10213 | 0.16979
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018981 | 0.018851 | 0 | 0.0050097 | 0.0049676 | 0 | 0.0077248 | 0.0076534 | 0.015954
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14374 | 0.2111 | 0.21064 | 0.25041 | 0.094961 | 0.096267 | 0.16643 | 0.10926 | 0.10979 | 0.18574
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.51756 | 0.22775 | 0.22975 | 1.0494 | 0.91142 | 0.91258 | 1.0252 | 0.796 | 0.79812 | 0.37435
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.51756 | 0.22775 | 0.22975 | 1.0494 | 0.91142 | 0.91258 | 1.0252 | 0.796 | 0.79812 | 0.37435
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.