## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.7298 | 13.5789 | 13.7591 | 34.7575 | 17.4846 | 17.6297 | 51.7964 | 37.6414 | 37.7723 | 17.071
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.114 | 0.31997 | 0.33233 | 0.2165 | 0 | 0.0018185 | 0 | 0.057539 | 0.057007 | 0.26231
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.5503 | 3.5258 | 0 | 6.1766 | 6.1248 | 0 | 7.6801 | 7.6091 | 4.3063
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.49441 | 0.491 | 0 | 0.18177 | 0.18024 | 0 | 0.63086 | 0.62503 | 0.47227
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024753 | 0.024545 | 0 | 0.00087622 | 0.00086812 | 0.0028528
Genel Toplam |  | 41.8438 | 17.9436 | 18.1083 | 34.974 | 23.8678 | 23.9611 | 51.7964 | 46.0108 | 46.0643 | 22.1147
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.0985 | 33.2666 | 33.2586 | 25.3099 | 14.4666 | 14.5577 | 18.4935 | 20.9592 | 20.9364 | 29.6872
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.1887 | 5.1529 | 0 | 8.0352 | 7.9678 | 0 | 2.0771 | 2.0579 | 5.0971
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 32.0985 | 38.4553 | 38.4115 | 25.3099 | 22.5018 | 22.5254 | 18.4935 | 23.0363 | 22.9943 | 34.7844
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7111 | 0.58066 | 0.58845 | 1.4036 | 0.71463 | 0.72042 | 2.8517 | 1.7999 | 1.8096 | 0.74961
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0096604 | 0.0043919 | 0.0044282 | 0.0016474 | 0 | 1.3837e-05 | 0 | 0.00057414 | 0.00056884 | 0.0034712
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042619 | 0.042325 | 0 | 0.065866 | 0.065312 | 0 | 0.078618 | 0.077892 | 0.049163
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0044874 | 0.0044564 | 0 | 0.0022467 | 0.0022278 | 0 | 0.0050107 | 0.0049644 | 0.0042677
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068377 | 0.00067803 | 0 | 1.3049e-05 | 1.2928e-05 | 7.7483e-05
Genel Toplam |  | 1.7207 | 0.63216 | 0.63966 | 1.4053 | 0.78342 | 0.78865 | 2.8517 | 1.8841 | 1.8931 | 0.80659
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087822 | 0.13185 | 0.13154 | 0.087315 | 0.048283 | 0.048611 | 0.071329 | 0.069837 | 0.06985 | 0.11486
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.020832 | 0.020688 | 0 | 0.025342 | 0.025129 | 0 | 0.008312 | 0.0082352 | 0.019693
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.087822 | 0.15268 | 0.15223 | 0.087315 | 0.073624 | 0.073739 | 0.071329 | 0.078149 | 0.078086 | 0.13455
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.4854 | 0.58637 | 0.59256 | 0.91598 | 0.77107 | 0.77229 | 1.8503 | 1.1873 | 1.1934 | 0.68471
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4854 | 0.58637 | 0.59256 | 0.91598 | 0.77107 | 0.77229 | 1.8503 | 1.1873 | 1.1934 | 0.68471
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.