## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.4404 | 13.8481 | 14.0313 | 46.9852 | 7.3956 | 7.7282 | 58.309 | 36.4196 | 36.6219 | 16.0333
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.72968 | 0.40335 | 0.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31156
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50902 | 0.022162 | 0.026663 | 0.003196
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.0282 | 4.9935 | 0 | 5.7211 | 5.6731 | 0 | 7.616 | 7.5456 | 5.3756
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.32981 | 0.32754 | 0 | 0.011357 | 0.011261 | 0 | 0 | 0 | 0.25286
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.011334 | 0.011256 | 0 | 0.00086216 | 0.00085492 | 0 | 0.031134 | 0.030847 | 0.012439
Genel Toplam |  | 41.1701 | 19.6207 | 19.7693 | 46.9852 | 13.129 | 13.4133 | 58.818 | 44.0888 | 44.225 | 21.9889
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 91.3849 | 32.4001 | 32.8066 | 23.967 | 19.664 | 19.7001 | 35.0497 | 26.2624 | 26.3436 | 30.5641
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.1941 | 7.1445 | 0 | 5.1985 | 5.1548 | 0 | 0.50767 | 0.50298 | 6.1256
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 91.3849 | 39.5942 | 39.9511 | 23.967 | 24.8625 | 24.8549 | 35.0497 | 26.7701 | 26.8466 | 36.6897
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.7459 | 0.29239 | 0.29552 | 0.76277 | 0.55146 | 0.55323 | 1.2238 | 0.8005 | 0.80441 | 0.38538
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.029859 | 0.034816 | 0.034782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026718
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041958 | 0.00018268 | 0.00021978 | 2.6344e-05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046803 | 0.046481 | 0 | 0.078118 | 0.077462 | 0 | 0.056657 | 0.056134 | 0.051107
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0026672 | 0.0026488 | 0 | 9.7682e-05 | 9.6862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0020455
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00014423 | 0.00014324 | 0 | 1.3955e-05 | 1.3837e-05 | 0 | 0.0005089 | 0.0005042 | 0.00017201
Genel Toplam |  | 0.77576 | 0.37682 | 0.37957 | 0.76277 | 0.62969 | 0.6308 | 1.228 | 0.85785 | 0.86127 | 0.46545
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26464 | 0.14251 | 0.14335 | 0.11203 | 0.10317 | 0.10324 | 0.19161 | 0.16126 | 0.16154 | 0.14104
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028596 | 0.028399 | 0 | 0.036924 | 0.036614 | 0 | 0.0031578 | 0.0031286 | 0.02629
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26464 | 0.17111 | 0.17175 | 0.11203 | 0.14009 | 0.13985 | 0.19161 | 0.16441 | 0.16466 | 0.16733
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.60656 | 0.21309 | 0.2158 | 0.35091 | 0.41121 | 0.41071 | 0.65035 | 0.35465 | 0.35738 | 0.2546
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.60656 | 0.21309 | 0.2158 | 0.35091 | 0.41121 | 0.41071 | 0.65035 | 0.35465 | 0.35738 | 0.2546
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.