## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 13.291 | 7.6759 | 7.7038 | 7.4515 | 10.4158 | 10.3992 | 8.498 | 9.6855 | 9.6751 | 8.6842
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 98.3879 | 45.8546 | 46.116 | 195.1576 | 104.9907 | 105.494 | 141.7545 | 138.9015 | 138.9264 | 75.2467
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.7 | 2.8752 | 2.8743 | 4.4118 | 1.7171 | 1.7321 | 0.43776 | 0.56614 | 0.56501 | 2.234
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.274 | 0.47151 | 0.4755 | 0.23666 | 0.77069 | 0.76771 | 2.6841 | 2.475 | 2.4768 | 0.85448
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.3588 | 9.3123 | 0 | 10.2875 | 10.2301 | 0 | 15.1938 | 15.0609 | 10.4207
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.27502 | 0.27365 | 0 | 0.099463 | 0.098908 | 0 | 0.16034 | 0.15894 | 0.21209
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.042519 | 0.042308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014651 | 0.014523 | 0.027401
Genel Toplam |  | 115.6528 | 66.5535 | 66.7978 | 207.2576 | 128.2812 | 128.7221 | 153.3743 | 166.9968 | 166.8777 | 97.6795
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 169.3377 | 117.4325 | 117.6908 | 330.2233 | 245.9938 | 246.464 | 153.5669 | 143.6713 | 143.7578 | 154.1381
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.9314 | 2.9168 | 0 | 2.3319 | 2.3189 | 0 | 2.6085 | 2.5857 | 2.7155
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 169.3377 | 120.3639 | 120.6076 | 330.2233 | 248.3257 | 248.7829 | 153.5669 | 146.2798 | 146.3436 | 156.8537
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.2488 | 0.18019 | 0.18053 | 0.26083 | 0.37145 | 0.37083 | 0.21148 | 0.2371 | 0.23688 | 0.23711
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.3201 | 1.2439 | 1.2493 | 3.6516 | 2.1311 | 2.1396 | 2.8438 | 2.7678 | 2.7685 | 1.7055
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.039713 | 0.028465 | 0.028521 | 0.028197 | 0.010961 | 0.011057 | 0.0021254 | 0.0021185 | 0.0021186 | 0.02009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.014354 | 0.0057577 | 0.0058005 | 0.015106 | 0.049193 | 0.049002 | 0.063762 | 0.063405 | 0.063408 | 0.025482
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066924 | 0.066591 | 0 | 0.064648 | 0.064287 | 0 | 0.087618 | 0.086852 | 0.069101
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0016584 | 0.0016501 | 0 | 0.00087057 | 0.00086571 | 0 | 0.0011436 | 0.0011336 | 0.0013735
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00045947 | 0.00045718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042183 | 0.00041814 | 0.00033594
Genel Toplam |  | 2.623 | 1.5274 | 1.5328 | 3.9557 | 2.6282 | 2.6356 | 3.1211 | 3.1596 | 3.1593 | 2.059
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52727 | 0.37962 | 0.38035 | 0.98187 | 0.78594 | 0.78704 | 0.44952 | 0.4395 | 0.43958 | 0.49193
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011587 | 0.01153 | 0 | 0.014483 | 0.014402 | 0 | 0.0067961 | 0.0067367 | 0.011523
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.52727 | 0.3912 | 0.39188 | 0.98187 | 0.80043 | 0.80144 | 0.44952 | 0.44629 | 0.44632 | 0.50346
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.39474 | 0.28047 | 0.28103 | 0.76939 | 0.85116 | 0.8507 | 1.7864 | 1.9221 | 1.9209 | 0.67484
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.39474 | 0.28047 | 0.28103 | 0.76939 | 0.85116 | 0.8507 | 1.7864 | 1.9221 | 1.9209 | 0.67484
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.