## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 69.0538 | 32.0172 | 32.2015 | 74.8437 | 36.8007 | 37.0131 | 76.7792 | 93.5512 | 93.4046 | 42.7513
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.511 | 2.3865 | 2.3821 | 2.5708 | 3.0563 | 3.0536 | 0.95917 | 1.9187 | 1.9103 | 2.4795
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.2992 | 0.71231 | 0.71523 | 0 | 0 | 0 | 0.85221 | 2.0078 | 1.9977 | 0.73052
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.1235 | 7.0881 | 0 | 6.3411 | 6.3057 | 0 | 9.2155 | 9.1349 | 7.203
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.4621 | 0.4598 | 0 | 0.097418 | 0.096875 | 0 | 0.40154 | 0.39803 | 0.35887
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001188 | 0.0011821 | 0 | 0.093949 | 0.093424 | 0 | 0.016886 | 0.016738 | 0.026814
Genel Toplam |  | 71.8641 | 42.7028 | 42.8479 | 77.4145 | 46.3894 | 46.5626 | 78.5906 | 107.1116 | 106.8622 | 53.55
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 303.6742 | 135.6455 | 136.4817 | 569.9928 | 318.2702 | 319.6753 | 56.8215 | 54.1736 | 54.1968 | 170.1223
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 274.5584 | 187.919 | 188.3502 | 401.6197 | 251.3765 | 252.2151 | 310.1659 | 321.0411 | 320.946 | 224.6815
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.9618 | 2.947 | 0 | 3.2016 | 3.1837 | 0 | 1.5647 | 1.551 | 2.7937
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 578.2327 | 326.5263 | 327.7789 | 971.6125 | 572.8482 | 575.0742 | 366.9874 | 376.7793 | 376.6937 | 397.5976
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0373 | 1.1915 | 1.1957 | 1.863 | 0.99505 | 0.99989 | 2.0903 | 2.4545 | 2.4513 | 1.3379
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.028708 | 0.050601 | 0.050492 | 0.033233 | 0.070623 | 0.070415 | 0.014878 | 0.019254 | 0.019216 | 0.050745
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.045933 | 0.018651 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0.023379 | 0.048032 | 0.047816 | 0.018478
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044573 | 0.044351 | 0 | 0.038164 | 0.037951 | 0 | 0.057884 | 0.057378 | 0.044724
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0038241 | 0.0038051 | 0 | 0.00083665 | 0.00083198 | 0 | 0.0027091 | 0.0026854 | 0.0028846
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.9144e-05 | 1.9049e-05 | 0 | 0.00053139 | 0.00052842 | 0 | 0.00024372 | 0.00024159 | 0.00018144
Genel Toplam |  | 2.112 | 1.3092 | 1.3132 | 1.8963 | 1.1052 | 1.1096 | 2.1286 | 2.5826 | 2.5786 | 1.4549
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.63349 | 0.2829 | 0.28464 | 1.1883 | 0.66413 | 0.66706 | 0.1169 | 0.11146 | 0.1115 | 0.35466
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0129 | 0.70198 | 0.70353 | 1.5609 | 1.0017 | 1.0048 | 0.93943 | 0.90653 | 0.90682 | 0.8105
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0094717 | 0.0094246 | 0 | 0.014297 | 0.014217 | 0 | 0.0052775 | 0.0052314 | 0.0099933
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.6464 | 0.99435 | 0.9976 | 2.7492 | 1.6801 | 1.686 | 1.0563 | 1.0233 | 1.0236 | 1.1752
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.46699 | 0.32074 | 0.32147 | 1.0705 | 0.6447 | 0.64707 | 1.3496 | 1.8337 | 1.8294 | 0.63361
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46699 | 0.32074 | 0.32147 | 1.0705 | 0.6447 | 0.64707 | 1.3496 | 1.8337 | 1.8294 | 0.63361
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.