## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.8775 | 21.5773 | 21.6584 | 52.1497 | 34.098 | 34.1988 | 55.0801 | 61.8374 | 61.7783 | 30.9408
DAĞITIM–OG | Dışsal | 8.4618 | 3.4696 | 3.4945 | 0.055807 | 0.11015 | 0.10985 | 7.3258 | 4.853 | 4.8746 | 2.8516
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.5137 | 1.3375 | 1.3434 | 1.886 | 1.7917 | 1.7922 | 0.69106 | 0.5208 | 0.52229 | 1.3313
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.4601 | 6.4279 | 0 | 6.9565 | 6.9176 | 0 | 8.6341 | 8.5586 | 6.8764
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.49466 | 0.4922 | 0 | 0.18433 | 0.1833 | 0 | 1.0332 | 1.0242 | 0.49546
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091469 | 0.090958 | 0 | 0.0044385 | 0.0043997 | 0.023607
Genel Toplam |  | 48.8531 | 33.3391 | 33.4164 | 54.0915 | 43.2322 | 43.2928 | 63.097 | 76.8829 | 76.7624 | 42.5192
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 248.3969 | 217.2369 | 217.3919 | 70.2311 | 64.9371 | 64.9667 | 250.5507 | 267.9992 | 267.8466 | 186.654
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.933 | 2.9184 | 0 | 1.4345 | 1.4265 | 0 | 1.637 | 1.6227 | 2.3445
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 248.3969 | 220.1699 | 220.3103 | 70.2311 | 66.3716 | 66.3931 | 250.5507 | 269.6362 | 269.4693 | 188.9985
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4206 | 0.87205 | 0.87478 | 1.575 | 1.0305 | 1.0335 | 2.0213 | 2.2574 | 2.2553 | 1.1254
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.064115 | 0.029384 | 0.029557 | 0.001007 | 0.0017637 | 0.0017595 | 0.035069 | 0.023435 | 0.023537 | 0.021629
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.045455 | 0.032625 | 0.032688 | 0.12689 | 0.11838 | 0.11843 | 0.01169 | 0.01272 | 0.012711 | 0.05126
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041996 | 0.041787 | 0 | 0.043263 | 0.043021 | 0 | 0.052869 | 0.052407 | 0.043718
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0027185 | 0.002705 | 0 | 0.0013963 | 0.0013885 | 0 | 0.0046307 | 0.0045902 | 0.0026606
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075751 | 0.00075328 | 0 | 4.687e-05 | 4.646e-05 | 0.00019703
Genel Toplam |  | 1.5301 | 0.97877 | 0.98151 | 1.7029 | 1.196 | 1.1989 | 2.068 | 2.3511 | 2.3486 | 1.2449
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.84545 | 0.64188 | 0.64289 | 0.1863 | 0.16669 | 0.1668 | 0.58023 | 0.60039 | 0.60021 | 0.51633
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012867 | 0.012803 | 0 | 0.0065349 | 0.0064984 | 0 | 0.0049119 | 0.004869 | 0.010003
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.84545 | 0.65475 | 0.6557 | 0.1863 | 0.17323 | 0.1733 | 0.58023 | 0.6053 | 0.60508 | 0.52634
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.5134 | 0.32381 | 0.32475 | 0.66566 | 0.58641 | 0.58685 | 0.96918 | 1.2087 | 1.2066 | 0.52537
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5134 | 0.32381 | 0.32475 | 0.66566 | 0.58641 | 0.58685 | 0.96918 | 1.2087 | 1.2066 | 0.52537
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.