## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.25212 | 0.38577 | 0.38511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056839 | 0.0056342 | 0.23011
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 81.489 | 46.2443 | 46.4197 | 109.4689 | 80.8068 | 80.9668 | 114.9935 | 134.8968 | 134.7228 | 68.6015
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.6222 | 2.0397 | 2.0675 | 32.8636 | 30.8116 | 30.823 | 4.0763 | 4.5066 | 4.5028 | 9.6899
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 11.9613 | 6.9493 | 6.9743 | 4.1726 | 5.0354 | 5.0306 | 6.2973 | 7.5501 | 7.5391 | 6.5703
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.5906 | 12.528 | 0 | 13.046 | 12.9732 | 0 | 23.3584 | 23.1542 | 14.2613
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.22376 | 0.22265 | 0 | 0.34788 | 0.34594 | 0 | 0.0067183 | 0.0066595 | 0.22079
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0046893 | 0.004666 | 0 | 0.078912 | 0.078472 | 0 | 0 | 0 | 0.022565
Genel Toplam |  | 101.3246 | 68.4382 | 68.6019 | 146.5052 | 130.1266 | 130.218 | 125.3671 | 170.3243 | 169.9312 | 99.5964
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 88.9986 | 69.8393 | 69.9347 | 103.2816 | 111.5555 | 111.5093 | 246.1127 | 363.6415 | 362.6139 | 125.066
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1832 | 3.1673 | 0 | 7.7757 | 7.7323 | 0 | 0.046728 | 0.046319 | 3.8423
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 88.9986 | 73.0225 | 73.102 | 103.2816 | 119.3312 | 119.2416 | 246.1127 | 363.6882 | 362.6602 | 128.9083
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.055981 | 0.069999 | 0.069929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018092 | 0.0017933 | 0.041902
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8282 | 1.1439 | 1.1473 | 2.5609 | 2.007 | 2.0101 | 3.2285 | 3.7638 | 3.7591 | 1.7633
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.11196 | 0.033548 | 0.033938 | 0.064451 | 0.066994 | 0.06698 | 0.01169 | 0.014886 | 0.014858 | 0.039359
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.22488 | 0.19334 | 0.1935 | 0.14804 | 0.16216 | 0.16208 | 0.15303 | 0.15722 | 0.15718 | 0.18004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074032 | 0.073663 | 0 | 0.071805 | 0.071404 | 0 | 0.11734 | 0.11632 | 0.0796
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0019503 | 0.0019406 | 0 | 0.0021595 | 0.0021474 | 0 | 4.687e-05 | 4.646e-05 | 0.0017038
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 7.1792e-05 | 7.1434e-05 | 0 | 0.0012324 | 0.0012255 | 0 | 0 | 0 | 0.00035154
Genel Toplam |  | 2.2211 | 1.5168 | 1.5203 | 2.7734 | 2.3113 | 2.3139 | 3.3932 | 4.0551 | 4.0493 | 2.1062
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24211 | 0.20072 | 0.20093 | 0.32729 | 0.34412 | 0.34403 | 0.54623 | 0.78406 | 0.78198 | 0.32565
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011142 | 0.011087 | 0 | 0.023262 | 0.023132 | 0 | 0.00034683 | 0.0003438 | 0.012485
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24211 | 0.21187 | 0.21202 | 0.32729 | 0.36739 | 0.36716 | 0.54623 | 0.78441 | 0.78233 | 0.33814
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.015789 | 0.011889 | 0.011908 | 0.001007 | 0 | 5.6215e-06 | 0.01169 | 0.010527 | 0.010537 | 0.0086977
DAĞITIM–OG |  | 0.41627 | 0.2265 | 0.22744 | 0.77744 | 0.79082 | 0.79075 | 1.9862 | 2.7553 | 2.7486 | 0.75408
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.43206 | 0.23838 | 0.23935 | 0.77845 | 0.79082 | 0.79075 | 1.9979 | 2.7659 | 2.7592 | 0.76278
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.