## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 153.5166 | 82.0888 | 82.4443 | 199.4168 | 129.7024 | 130.0915 | 136.5341 | 135.481 | 135.4902 | 102.5509
DAĞITIM–OG | Dışsal | 19.9157 | 15.164 | 15.1877 | 0 | 0 | 0 | 10.898 | 9.1242 | 9.1397 | 10.4354
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.3244 | 0.32855 | 0.32853 | 0 | 0 | 0 | 0.32023 | 0.86258 | 0.85784 | 0.32644
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.4015 | 7.3647 | 0 | 10.204 | 10.1471 | 0 | 13.3557 | 13.2389 | 8.9624
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.20023 | 0.19924 | 0 | 0.44855 | 0.44604 | 0 | 0.010111 | 0.010023 | 0.23261
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00033678 | 0.00033511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067789 | 0.00067196 | 0.000302
Genel Toplam |  | 173.7567 | 105.1835 | 105.5248 | 199.4168 | 140.3549 | 140.6846 | 147.7523 | 158.8342 | 158.7374 | 122.5081
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 15.4862 | 7.5561 | 7.5956 | 36.216 | 12.5347 | 12.6669 | 16.9248 | 14.2308 | 14.2544 | 9.8901
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 402.4557 | 264.5201 | 265.2066 | 654.6173 | 506.8727 | 507.6975 | 385.9501 | 379.5725 | 379.6282 | 343.8068
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.6585 | 3.6403 | 0 | 3.1905 | 3.1727 | 0 | 4.6059 | 4.5656 | 3.6635
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 417.9419 | 275.7347 | 276.4424 | 690.8333 | 522.5979 | 523.5371 | 402.8749 | 398.4092 | 398.4482 | 357.3605
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.6775 | 1.5508 | 1.5564 | 2.719 | 1.7518 | 1.7572 | 3.1477 | 3.1134 | 3.1137 | 1.8446
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.17081 | 0.091276 | 0.091672 | 0 | 0 | 0 | 0.043571 | 0.054453 | 0.054358 | 0.062864
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0086124 | 0.0087227 | 0.0087221 | 0 | 0 | 0 | 0.0085016 | 0.0229 | 0.022775 | 0.0086665
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053368 | 0.053102 | 0 | 0.058362 | 0.058036 | 0 | 0.07816 | 0.077476 | 0.058064
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0019719 | 0.0019621 | 0 | 0.0028152 | 0.0027995 | 0 | 5.6243e-05 | 5.5752e-05 | 0.0018824
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 7.1792e-06 | 7.1434e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3739e-06 | 9.292e-06 | 5.6699e-06
Genel Toplam |  | 2.8569 | 1.7062 | 1.7119 | 2.719 | 1.813 | 1.818 | 3.1998 | 3.269 | 3.2684 | 1.9761
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.030144 | 0.014708 | 0.014785 | 0.070493 | 0.024399 | 0.024656 | 0.032944 | 0.0277 | 0.027746 | 0.019251
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2569 | 0.7823 | 0.78467 | 1.9053 | 1.4091 | 1.4119 | 1.0542 | 1.0373 | 1.0375 | 0.98138
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021167 | 0.021061 | 0 | 0.014161 | 0.014082 | 0 | 0.01183 | 0.011726 | 0.017877
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.2871 | 0.81818 | 0.82051 | 1.9758 | 1.4476 | 1.4506 | 1.0871 | 1.0769 | 1.077 | 1.0185
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.71914 | 0.47064 | 0.47188 | 0.62538 | 0.70559 | 0.70514 | 1.6674 | 1.9203 | 1.9181 | 0.75132
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.71914 | 0.47064 | 0.47188 | 0.62538 | 0.70559 | 0.70514 | 1.6674 | 1.9203 | 1.9181 | 0.75132
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.