## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 78.1089 | 50.9301 | 51.0654 | 84.642 | 61.5029 | 61.632 | 150.2329 | 145.3941 | 145.4365 | 68.1261
DAĞITIM–OG | Dışsal | 11.2841 | 5.1937 | 5.224 | 0 | 0.076278 | 0.075852 | 0.64561 | 1.8547 | 1.8441 | 3.4103
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.38299 | 0.22159 | 0.2224 | 0 | 0 | 0 | 0.95772 | 0.91353 | 0.91392 | 0.27181
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.8837 | 10.8295 | 0 | 9.9611 | 9.9055 | 0 | 20.848 | 20.6657 | 12.097
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.53744 | 0.53477 | 0 | 0.21136 | 0.21018 | 0 | 0.095182 | 0.09435 | 0.38574
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00054578 | 0.00054306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019021 | 0.018855 | 0.0031996
Genel Toplam |  | 89.776 | 67.7671 | 67.8766 | 84.642 | 71.7516 | 71.8235 | 151.8363 | 169.1246 | 168.9734 | 84.2941
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 92.2062 | 89.6747 | 89.6873 | 98.6959 | 63.5984 | 63.7943 | 208.5986 | 157.2056 | 157.655 | 93.5267
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.2557 | 4.2346 | 0 | 8.311 | 8.2647 | 0 | 12.9294 | 12.8163 | 6.5599
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 92.2062 | 93.9305 | 93.9219 | 98.6959 | 71.9094 | 72.0589 | 208.5986 | 170.135 | 170.4713 | 100.0866
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7464 | 1.1929 | 1.1957 | 1.4713 | 1.1051 | 1.1072 | 3.4548 | 3.7179 | 3.7156 | 1.5578
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.13732 | 0.094459 | 0.094672 | 0 | 0.00066706 | 0.00066334 | 0.0095643 | 0.026219 | 0.026073 | 0.060502
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.016746 | 0.013916 | 0.01393 | 0 | 0 | 0 | 0.017003 | 0.013798 | 0.013826 | 0.010402
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07161 | 0.071253 | 0 | 0.068323 | 0.067941 | 0 | 0.10145 | 0.10057 | 0.07489
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0025677 | 0.002555 | 0 | 0.0011193 | 0.0011131 | 0 | 0.0006468 | 0.00064114 | 0.0018994
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.4358e-05 | 1.4287e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023435 | 0.0002323 | 4.3942e-05
Genel Toplam |  | 1.9005 | 1.3755 | 1.3781 | 1.4713 | 1.1752 | 1.1769 | 3.4814 | 3.8603 | 3.857 | 1.7055
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29713 | 0.27797 | 0.27806 | 0.32427 | 0.21417 | 0.21478 | 0.59936 | 0.44617 | 0.44751 | 0.28795
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013425 | 0.013358 | 0 | 0.028791 | 0.02863 | 0 | 0.033905 | 0.033609 | 0.020298
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29713 | 0.29139 | 0.29142 | 0.32427 | 0.24296 | 0.24341 | 0.59936 | 0.48008 | 0.48112 | 0.30825
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.29522 | 0.22287 | 0.22323 | 0.23968 | 0.23211 | 0.23216 | 0.88204 | 1.0236 | 1.0223 | 0.34738
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29522 | 0.22287 | 0.22323 | 0.23968 | 0.23211 | 0.23216 | 0.88204 | 1.0236 | 1.0223 | 0.34738
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.