## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.8225 | 1.1413 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11945 | 0.1184 | 0.70244
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.3085 | 26.7063 | 26.7691 | 61.6358 | 40.3239 | 40.4428 | 48.5026 | 54.809 | 54.7539 | 34.486
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.4067 | 1.8183 | 1.8362 | 5.2704 | 0.87527 | 0.89981 | 4.8125 | 3.2149 | 3.2289 | 1.8125
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.21023 | 0.20366 | 0.20369 | 0 | 0 | 0 | 0.57287 | 0.2456 | 0.24846 | 0.15916
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.7987 | 7.7599 | 0 | 6.8555 | 6.8172 | 0 | 10.7833 | 10.689 | 7.969
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.77573 | 0.77187 | 0 | 0.22691 | 0.22564 | 0 | 0.24802 | 0.24585 | 0.55389
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.010922 | 0.010867 | 0 | 0.00082035 | 0.00081577 | 0 | 0 | 0 | 0.0066749
Genel Toplam |  | 47.7479 | 38.4549 | 38.5012 | 66.9061 | 48.2823 | 48.3863 | 53.888 | 69.4204 | 69.2845 | 45.6897
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 140.1502 | 98.7657 | 98.9717 | 159.6262 | 108.8052 | 109.0889 | 135.0116 | 94.8004 | 95.152 | 100.9401
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.3614 | 44.0111 | 44.0029 | 74.9714 | 40.3193 | 40.5127 | 46.8781 | 81.4541 | 81.1517 | 48.7899
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.7584 | 2.7447 | 0 | 2.8562 | 2.8403 | 0 | 0.61838 | 0.61297 | 2.4436
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 182.5117 | 145.5352 | 145.7192 | 234.5976 | 151.9807 | 152.4419 | 181.8897 | 176.8728 | 176.9167 | 152.1735
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1512 | 0.080921 | 0.081271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035996 | 0.0035681 | 0.048924
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3488 | 0.87199 | 0.87436 | 2.0534 | 1.3831 | 1.3868 | 1.7258 | 1.7228 | 1.7228 | 1.133
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.04067 | 0.025728 | 0.025802 | 0.074522 | 0.021917 | 0.02221 | 0.020191 | 0.013911 | 0.013966 | 0.023091
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0033493 | 0.0032378 | 0.0032384 | 0 | 0 | 0 | 0.010627 | 0.010752 | 0.010751 | 0.0035678
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051259 | 0.051004 | 0 | 0.0464 | 0.046141 | 0 | 0.058934 | 0.058419 | 0.050909
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0052551 | 0.005229 | 0 | 0.0014585 | 0.0014503 | 0 | 0.0012186 | 0.001208 | 0.0036628
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.3075e-05 | 4.2861e-05 | 0 | 2.8265e-05 | 2.8107e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.2602e-05
Genel Toplam |  | 1.544 | 1.0384 | 1.041 | 2.1279 | 1.4529 | 1.4567 | 1.7566 | 1.8112 | 1.8107 | 1.2632
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.42105 | 0.29073 | 0.29138 | 0.50655 | 0.33975 | 0.34068 | 0.3847 | 0.27167 | 0.27265 | 0.30096
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16507 | 0.18022 | 0.18014 | 0.24572 | 0.14804 | 0.14858 | 0.14559 | 0.25457 | 0.25361 | 0.18339
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0094215 | 0.0093746 | 0 | 0.01389 | 0.013812 | 0 | 0.0012561 | 0.0012451 | 0.0092533
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58612 | 0.48037 | 0.4809 | 0.75227 | 0.50167 | 0.50307 | 0.53029 | 0.52749 | 0.52751 | 0.4936
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.27321 | 0.19912 | 0.19949 | 0.50554 | 0.56707 | 0.56673 | 0.64187 | 0.90113 | 0.89887 | 0.39878
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27321 | 0.19912 | 0.19949 | 0.50554 | 0.56707 | 0.56673 | 0.64187 | 0.90113 | 0.89887 | 0.39878
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.