## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.1648 | 0.98899 | 0.98986 | 0 | 0 | 0 | 0.12682 | 0.3631 | 0.36104 | 0.64434
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 75.207 | 40.5166 | 40.6893 | 123.1233 | 72.9954 | 73.2752 | 98.1624 | 115.1911 | 115.0422 | 60.2485
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.4139 | 2.3149 | 2.3204 | 6.1493 | 3.845 | 3.8579 | 1.4343 | 1.193 | 1.1951 | 2.5364
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.45147 | 0.38772 | 0.38803 | 0 | 0 | 0 | 0.13103 | 0.46521 | 0.46229 | 0.30152
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.0028 | 8.958 | 0 | 19.2241 | 19.1168 | 0 | 26.9882 | 26.7522 | 14.2341
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.33859 | 0.33691 | 0 | 0.85805 | 0.85326 | 0 | 0.018881 | 0.018716 | 0.41857
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011148 | 0.0011086 | 0 | 0.0011897 | 0.0011793 | 0.00045943
Genel Toplam |  | 80.2372 | 53.5497 | 53.6825 | 129.2726 | 96.9236 | 97.1042 | 99.8546 | 144.2207 | 143.8328 | 78.3839
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 26.8185 | 8.8769 | 8.9662 | 4.0076 | 7.4581 | 7.4388 | 37.1651 | 24.9201 | 25.0271 | 11.0311
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 117.4361 | 65.4086 | 65.6675 | 90.1954 | 72.7197 | 72.8173 | 80.0079 | 112.0045 | 111.7248 | 74.4964
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.2211 | 4.2001 | 0 | 13.4991 | 13.4238 | 0 | 17.3476 | 17.1959 | 8.5084
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 144.2547 | 78.5065 | 78.8337 | 94.2029 | 93.6769 | 93.6799 | 117.173 | 154.2722 | 153.9478 | 94.0359
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.097608 | 0.082876 | 0.08295 | 0 | 0 | 0 | 0.010627 | 0.030428 | 0.030255 | 0.053995
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8756 | 1.0516 | 1.0557 | 2.4854 | 1.6264 | 1.6312 | 3.0616 | 4.0249 | 4.0165 | 1.6525
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.033971 | 0.032392 | 0.0324 | 0.040282 | 0.029317 | 0.029378 | 0.01594 | 0.012636 | 0.012665 | 0.028628
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007177 | 0.0078899 | 0.0078864 | 0 | 0 | 0 | 0.0021254 | 0.007546 | 0.0074986 | 0.0058386
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054557 | 0.054285 | 0 | 0.087769 | 0.087279 | 0 | 0.13475 | 0.13357 | 0.0747
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0022567 | 0.0022454 | 0 | 0.0073885 | 0.0073473 | 0 | 9.3739e-05 | 9.292e-05 | 0.0032035
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6959e-05 | 1.6864e-05 | 0 | 9.3739e-06 | 9.292e-06 | 5.6699e-06
Genel Toplam |  | 2.0144 | 1.2316 | 1.2355 | 2.5257 | 1.7509 | 1.7553 | 3.0903 | 4.2104 | 4.2006 | 1.8189
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.072727 | 0.024141 | 0.024383 | 0.012085 | 0.022499 | 0.022441 | 0.11158 | 0.075029 | 0.075348 | 0.031668
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39139 | 0.21634 | 0.21722 | 0.29909 | 0.26141 | 0.26162 | 0.22317 | 0.30381 | 0.3031 | 0.24151
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013849 | 0.01378 | 0 | 0.057548 | 0.057227 | 0 | 0.040805 | 0.040448 | 0.028803
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46411 | 0.25433 | 0.25538 | 0.31118 | 0.34145 | 0.34129 | 0.33475 | 0.41964 | 0.4189 | 0.30199
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.42201 | 0.21702 | 0.21804 | 0.39879 | 0.29768 | 0.29825 | 0.85228 | 0.86447 | 0.86437 | 0.33686
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.42201 | 0.21702 | 0.21804 | 0.39879 | 0.29768 | 0.29825 | 0.85228 | 0.86447 | 0.86437 | 0.33686
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.