## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | OCAK
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.0337 | 3.2478 | 3.2617 | 0 | 0 | 0 | 0.16174 | 0 | 0.0014142 | 1.9419
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 100.3453 | 57.6052 | 57.8179 | 123.5995 | 75.7113 | 75.9786 | 170.3396 | 174.3466 | 174.3115 | 80.1683
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.9836 | 1.4884 | 1.4909 | 4.4845 | 1.2302 | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 1.2023
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.2595 | 1.7658 | 1.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.0176 | 19.918 | 0 | 28.1782 | 28.0209 | 0 | 35.7221 | 35.4098 | 24.3244
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.4736 | 0.47124 | 0 | 0.10389 | 0.10331 | 0 | 0.009931 | 0.0098442 | 0.30808
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0002906 | 0.00028915 | 0 | 0.00011381 | 0.00011318 | 0 | 0.16086 | 0.15946 | 0.024526
Genel Toplam |  | 110.6221 | 84.5986 | 84.7282 | 128.084 | 105.2238 | 105.3514 | 170.5013 | 210.2395 | 209.8921 | 109.0221
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 97.9022 | 49.492 | 49.7329 | 32.8944 | 28.5299 | 28.5543 | 59.9997 | 66.082 | 66.0288 | 46.8786
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.1607 | 2.1499 | 0 | 7.9617 | 7.9173 | 0 | 2.0295 | 2.0117 | 3.5831
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 97.9022 | 51.6527 | 51.8829 | 32.8944 | 36.4917 | 36.4716 | 59.9997 | 68.1115 | 68.0405 | 50.4617
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.025359 | 0.01365 | 0.013708 | 0 | 0 | 0 | 0.0021254 | 0 | 1.8584e-05 | 0.0081633
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.2254 | 1.2097 | 1.2148 | 2.7946 | 1.7659 | 1.7716 | 2.8417 | 2.9027 | 2.9021 | 1.6126
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024402 | 0.014547 | 0.014596 | 0.074522 | 0.020379 | 0.020681 | 0 | 0 | 0 | 0.013904
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.014833 | 0.012159 | 0.012172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072462
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11906 | 0.11847 | 0 | 0.16481 | 0.16389 | 0 | 0.13726 | 0.13606 | 0.13261
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002125 | 0.0021145 | 0 | 0.00089318 | 0.00088819 | 0 | 3.7496e-05 | 3.7168e-05 | 0.0014884
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.7861e-06 | 4.7623e-06 | 0 | 1.1306e-05 | 1.1243e-05 | 0 | 0.00066555 | 0.00065973 | 0.00010631
Genel Toplam |  | 2.29 | 1.3712 | 1.3758 | 2.8691 | 1.952 | 1.9571 | 2.8438 | 3.0406 | 3.0389 | 1.7761
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35981 | 0.20839 | 0.20914 | 0.13293 | 0.13334 | 0.13334 | 0.21998 | 0.24224 | 0.24205 | 0.19505
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0059324 | 0.0059029 | 0 | 0.028237 | 0.028079 | 0 | 0.0061587 | 0.0061048 | 0.011526
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35981 | 0.21432 | 0.21504 | 0.13293 | 0.16158 | 0.16142 | 0.21998 | 0.2484 | 0.24815 | 0.20657
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.28517 | 0.23413 | 0.23439 | 0.55791 | 0.41644 | 0.41723 | 0.92561 | 0.89811 | 0.89836 | 0.38178
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28517 | 0.23413 | 0.23439 | 0.55791 | 0.41644 | 0.41723 | 0.92561 | 0.89811 | 0.89836 | 0.38178
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.