## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 62.3386 | 37.8042 | 37.9263 | 101.3871 | 67.1299 | 67.3211 | 85.4438 | 79.1762 | 79.231 | 51.6394
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.2176 | 0.8241 | 0.82605 | 0 | 0.0066802 | 0.0066429 | 5.6667 | 8.1171 | 8.0957 | 1.7284
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 9.549 | 5.481 | 5.5012 | 3.0066 | 2.2125 | 2.217 | 62.0082 | 53.986 | 54.0561 | 12.0801
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.6846 | 11.6265 | 0 | 11.3257 | 11.2624 | 0 | 18.2011 | 18.042 | 12.5134
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.31998 | 0.31839 | 0 | 0.41957 | 0.41723 | 0 | 0.047361 | 0.046947 | 0.3019
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0038188 | 0.0037998 | 0 | 0.019764 | 0.019654 | 0 | 0.0012167 | 0.0012061 | 0.0074018
Genel Toplam |  | 73.1052 | 56.1176 | 56.2022 | 104.3936 | 81.1141 | 81.2441 | 153.1187 | 159.5291 | 159.473 | 78.2705
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.2319 | 35.0245 | 35.0156 | 59.7927 | 43.6283 | 43.7186 | 213.9405 | 245.461 | 245.1854 | 69.2714
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.2942 | 2.2828 | 0 | 3.1177 | 3.1003 | 0 | 1.1728 | 1.1625 | 2.3181
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 33.2319 | 37.3187 | 37.2984 | 59.7927 | 46.7461 | 46.8189 | 213.9405 | 246.6338 | 246.3479 | 71.5895
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5 | 0.98164 | 0.98422 | 2.0715 | 1.7366 | 1.7385 | 2.6674 | 2.6593 | 2.6593 | 1.43
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.010526 | 0.0058367 | 0.00586 | 0 | 7.349e-05 | 7.3079e-05 | 0.029756 | 0.050853 | 0.050669 | 0.011236
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.095215 | 0.068532 | 0.068665 | 0.038268 | 0.029294 | 0.029344 | 0.3847 | 0.42773 | 0.42736 | 0.11347
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.087009 | 0.086576 | 0 | 0.07518 | 0.07476 | 0 | 0.11152 | 0.11055 | 0.087253
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0017828 | 0.001774 | 0 | 0.0030187 | 0.0030019 | 0 | 0.00062805 | 0.00062256 | 0.0019079
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 3.5896e-05 | 3.5717e-05 | 0 | 6.2183e-05 | 6.1836e-05 | 0 | 9.3739e-06 | 9.292e-06 | 3.8272e-05
Genel Toplam |  | 1.6057 | 1.1448 | 1.1471 | 2.1098 | 1.8443 | 1.8457 | 3.0818 | 3.25 | 3.2485 | 1.6439
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15502 | 0.15989 | 0.15986 | 0.3283 | 0.21147 | 0.21213 | 0.5813 | 0.62747 | 0.62707 | 0.24431
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0055064 | 0.005479 | 0 | 0.016286 | 0.016195 | 0 | 0.0034309 | 0.0034009 | 0.0078642
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15502 | 0.16539 | 0.16534 | 0.3283 | 0.22776 | 0.22832 | 0.5813 | 0.6309 | 0.63047 | 0.25218
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.58038 | 0.3581 | 0.3592 | 0.86606 | 0.84627 | 0.84638 | 1.0584 | 1.2656 | 1.2637 | 0.62003
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58038 | 0.3581 | 0.3592 | 0.86606 | 0.84627 | 0.84638 | 1.0584 | 1.2656 | 1.2637 | 0.62003
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.