## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 79.135 | 37.3201 | 37.5282 | 77.4438 | 42.5032 | 42.6982 | 85.3387 | 97.1031 | 97.0002 | 47.9043
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.9104 | 0.71606 | 0.73196 | 51.0675 | 37.6804 | 37.7552 | 1.9732 | 3.112 | 3.1021 | 10.4291
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.2817 | 10.2305 | 0 | 9.337 | 9.2848 | 0 | 26.5941 | 26.3615 | 12.4529
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.25759 | 0.2563 | 0 | 0.64096 | 0.63739 | 0 | 0.25624 | 0.254 | 0.35204
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0040814 | 0.0040611 | 0 | 0.091702 | 0.09119 | 0 | 0 | 0 | 0.025412
Genel Toplam |  | 83.0454 | 48.5795 | 48.751 | 128.5113 | 90.2533 | 90.4668 | 87.3119 | 127.0654 | 126.7178 | 71.1637
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 12.5751 | 6.3408 | 6.3718 | 31.3196 | 10.7468 | 10.8616 | 11.1719 | 12.0637 | 12.0559 | 8.371
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 121.673 | 84.9928 | 85.1753 | 55.2639 | 43.6824 | 43.7471 | 58.2802 | 66.213 | 66.1436 | 71.8257
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.7124 | 1.7039 | 0 | 10.8638 | 10.8031 | 0 | 9.028 | 8.9491 | 5.1035
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 134.2481 | 93.046 | 93.251 | 86.5835 | 65.293 | 65.4118 | 69.4521 | 87.3047 | 87.1486 | 85.3003
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.622 | 0.84609 | 0.84995 | 1.4401 | 0.85633 | 0.85959 | 2.0627 | 2.0867 | 2.0865 | 1.041
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.018182 | 0.0029339 | 0.0030098 | 0.18328 | 0.14813 | 0.14833 | 0.0095643 | 0.015401 | 0.01535 | 0.041535
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058618 | 0.058326 | 0 | 0.063105 | 0.062753 | 0 | 0.13048 | 0.12934 | 0.070276
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0012946 | 0.0012882 | 0 | 0.0020012 | 0.00199 | 0 | 0.0014436 | 0.001431 | 0.0014869
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 6.2219e-05 | 6.191e-05 | 0 | 0.001091 | 0.0010849 | 0 | 0 | 0 | 0.00031043
Genel Toplam |  | 1.6402 | 0.90899 | 0.91263 | 1.6234 | 1.0707 | 1.0737 | 2.0723 | 2.234 | 2.2326 | 1.1546
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028708 | 0.014476 | 0.014546 | 0.071501 | 0.024534 | 0.024796 | 0.025505 | 0.027541 | 0.027523 | 0.019111
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44019 | 0.33507 | 0.33559 | 0.25176 | 0.22999 | 0.23012 | 0.31243 | 0.38148 | 0.38088 | 0.3159
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005504 | 0.0054766 | 0 | 0.042415 | 0.042178 | 0 | 0.023435 | 0.02323 | 0.017439
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4689 | 0.35505 | 0.35561 | 0.32326 | 0.29694 | 0.29709 | 0.33794 | 0.43246 | 0.43163 | 0.35245
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.3201 | 0.30674 | 0.30681 | 0.43404 | 0.38633 | 0.3866 | 1.0383 | 1.0822 | 1.0818 | 0.44515
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3201 | 0.30674 | 0.30681 | 0.43404 | 0.38633 | 0.3866 | 1.0383 | 1.0822 | 1.0818 | 0.44515
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.