## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 172.1403 | 81.2356 | 81.6981 | 318.4301 | 179.5858 | 180.3724 | 266.822 | 263.6234 | 263.6534 | 117.448
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.138 | 2.9012 | 2.8922 | 5.7283 | 5.0782 | 5.0818 | 3.1378 | 1.1069 | 1.1259 | 3.0738
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.63246 | 1.0905 | 1.0882 | 1.3489 | 3.4986 | 3.4864 | 5.1497 | 2.2309 | 2.2582 | 1.6143
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.75 | 20.6445 | 0 | 24.3066 | 24.1689 | 0 | 35.5016 | 35.1685 | 22.7672
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.32199 | 0.32035 | 0 | 0.5713 | 0.56806 | 0 | 0.36052 | 0.35714 | 0.36583
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002677 | 0.0026634 | 0 | 0.0086674 | 0.0086183 | 0 | 0.056602 | 0.056071 | 0.0092927
Genel Toplam |  | 173.9107 | 106.302 | 106.646 | 325.5074 | 213.0492 | 213.6863 | 275.1096 | 302.8798 | 302.6193 | 145.2785
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 34.1484 | 26.9948 | 27.0312 | 6.5801 | 7.0626 | 7.0598 | 28.49 | 41.3378 | 41.2173 | 25.1725
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 68.316 | 30.5786 | 30.7706 | 119.488 | 75.0827 | 75.3343 | 143.7433 | 136.6652 | 136.7317 | 49.4232
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.485 | 4.4622 | 0 | 4.0435 | 4.0206 | 0 | 4.5889 | 4.5458 | 4.3969
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 102.4644 | 62.0584 | 62.264 | 126.0681 | 86.1888 | 86.4148 | 172.2333 | 182.592 | 182.4948 | 78.9925
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.1025 | 1.5953 | 1.603 | 5.4648 | 3.4495 | 3.461 | 5.4339 | 5.1645 | 5.167 | 2.2906
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.012965 | 0.039005 | 0.038872 | 0.05751 | 0.067353 | 0.067298 | 0.033836 | 0.021044 | 0.021164 | 0.041779
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0089286 | 0.013566 | 0.013542 | 0.019962 | 0.045012 | 0.04487 | 0.0077732 | 0.0029017 | 0.0029474 | 0.017687
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.097505 | 0.097009 | 0 | 0.11588 | 0.11522 | 0 | 0.14184 | 0.14051 | 0.10465
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002111 | 0.0021003 | 0 | 0.0032604 | 0.003242 | 0 | 0.0021525 | 0.0021323 | 0.0022954
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.0032e-05 | 3.9828e-05 | 0 | 8.9364e-05 | 8.8858e-05 | 0 | 0.00037246 | 0.00036897 | 8.2754e-05
Genel Toplam |  | 3.1244 | 1.7475 | 1.7545 | 5.5423 | 3.6811 | 3.6917 | 5.4755 | 5.3328 | 5.3341 | 2.4571
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.095401 | 0.074662 | 0.074768 | 0.018061 | 0.019357 | 0.019349 | 0.078647 | 0.11402 | 0.11369 | 0.069563
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29929 | 0.16705 | 0.16772 | 0.45722 | 0.31189 | 0.31271 | 0.53544 | 0.4862 | 0.48666 | 0.22569
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017799 | 0.017708 | 0 | 0.013199 | 0.013124 | 0 | 0.014859 | 0.01472 | 0.016624
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.39469 | 0.25951 | 0.2602 | 0.47529 | 0.34445 | 0.34519 | 0.61408 | 0.61508 | 0.61507 | 0.31188
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.57326 | 0.26243 | 0.26401 | 0.63356 | 0.41397 | 0.41521 | 0.85825 | 0.77555 | 0.77633 | 0.34341
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.57326 | 0.26243 | 0.26401 | 0.63356 | 0.41397 | 0.41521 | 0.85825 | 0.77555 | 0.77633 | 0.34341
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.