## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 276.4273 | 96.71 | 97.4051 | 329.3406 | 115.3609 | 116.3223 | 260.7544 | 243.577 | 243.781 | 107.9675
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.4476 | 4.11 | 4.1036 | 3.0897 | 6.4689 | 6.4537 | 0.75701 | 0 | 0.0089909 | 4.1789
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.6029 | 2.5053 | 2.5018 | 5.4099 | 12.2008 | 12.1702 | 20.9697 | 11.5645 | 11.6762 | 4.2561
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 24.5779 | 24.4829 | 0 | 26.1906 | 26.0729 | 0 | 43.9367 | 43.4149 | 25.7387
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.37083 | 0.3694 | 0 | 0.11611 | 0.11559 | 0 | 0.56962 | 0.56285 | 0.34746
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 280.4778 | 128.2741 | 128.8628 | 337.8402 | 160.3373 | 161.1348 | 282.4811 | 299.6479 | 299.444 | 142.4886
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 118.5267 | 44.7679 | 45.0532 | 182.4823 | 109.9599 | 110.2857 | 218.0359 | 180.2114 | 180.6606 | 60.9815
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1077 | 3.0957 | 0 | 0.16682 | 0.16607 | 0 | 7.5074 | 7.4183 | 2.9584
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 118.5267 | 47.8756 | 48.1489 | 182.4823 | 110.1267 | 110.4518 | 218.0359 | 187.7188 | 188.0789 | 63.94
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.5627 | 1.8016 | 1.8123 | 5.6645 | 2.7279 | 2.7411 | 6.1509 | 4.8576 | 4.873 | 2.1018
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.019716 | 0.034835 | 0.034777 | 0.047312 | 0.097259 | 0.097035 | 0.0037736 | 0 | 4.4818e-05 | 0.040865
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.019322 | 0.029647 | 0.029607 | 0.075269 | 0.15399 | 0.15363 | 0.026415 | 0.012654 | 0.012818 | 0.044645
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11218 | 0.11175 | 0 | 0.12666 | 0.12609 | 0 | 0.1631 | 0.16117 | 0.11634
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0023502 | 0.0023411 | 0 | 0.0013782 | 0.001372 | 0 | 0.0043996 | 0.0043473 | 0.0023277
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 4.6017 | 1.9807 | 1.9908 | 5.7871 | 3.1072 | 3.1192 | 6.1811 | 5.0378 | 5.0514 | 2.306
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59543 | 0.31003 | 0.31113 | 0.97419 | 0.61777 | 0.61937 | 1.0132 | 0.85057 | 0.8525 | 0.38088
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014893 | 0.014835 | 0 | 0.00046587 | 0.00046377 | 0 | 0.017167 | 0.016964 | 0.013103
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59543 | 0.32492 | 0.32596 | 0.97419 | 0.61823 | 0.61983 | 1.0132 | 0.86774 | 0.86947 | 0.39398
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.56506 | 0.21774 | 0.21908 | 1.114 | 0.56794 | 0.57039 | 0.94151 | 0.77832 | 0.78026 | 0.29547
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.56506 | 0.21774 | 0.21908 | 1.114 | 0.56794 | 0.57039 | 0.94151 | 0.77832 | 0.78026 | 0.29547
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.