## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 65.1844 | 29.188 | 29.4385 | 66.0927 | 44.2205 | 44.4107 | 116.5252 | 102.1533 | 102.2906 | 39.6501
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.44602 | 2.7428 | 2.7268 | 3.1278 | 4.7797 | 4.7653 | 2.5756 | 2.0439 | 2.049 | 2.8766
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076046 | 0 | 0.00072623 | 8.5016e-05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.433 | 12.3464 | 0 | 9.5162 | 9.4335 | 0 | 11.0071 | 10.902 | 11.8499
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.37491 | 0.3723 | 0 | 1.2331 | 1.2224 | 0 | 0.1506 | 0.14916 | 0.44174
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0082155 | 0.0081583 | 0 | 0.043329 | 0.042953 | 0 | 0.16377 | 0.16221 | 0.030104
Genel Toplam |  | 65.6304 | 44.7469 | 44.8922 | 69.2205 | 59.7929 | 59.8749 | 119.1768 | 115.5186 | 115.5536 | 54.8485
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.0202 | 10.7309 | 10.9626 | 88.688 | 77.6148 | 77.7111 | 117.7428 | 128.277 | 128.1764 | 32.1881
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.1616 | 5.1257 | 0 | 9.5869 | 9.5035 | 0 | 5.7027 | 5.6483 | 5.679
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 44.0202 | 15.8925 | 16.0883 | 88.688 | 87.2017 | 87.2146 | 117.7428 | 133.9797 | 133.8247 | 37.8671
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4979 | 0.88492 | 0.88919 | 1.9228 | 1.5541 | 1.5573 | 3.5479 | 3.0291 | 3.0341 | 1.2154
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0098453 | 0.06444 | 0.06406 | 0.074074 | 0.13091 | 0.13041 | 0.074224 | 0.058581 | 0.05873 | 0.070896
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013495 | 0 | 1.2888e-05 | 1.5087e-06
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071104 | 0.070609 | 0 | 0.085856 | 0.085109 | 0 | 0.075705 | 0.074982 | 0.072751
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002587 | 0.002569 | 0 | 0.0075405 | 0.0074749 | 0 | 0.00098893 | 0.00097948 | 0.0029344
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00012422 | 0.00012336 | 0 | 0.00044674 | 0.00044286 | 0 | 0.001093 | 0.0010826 | 0.00027157
Genel Toplam |  | 1.5077 | 1.0232 | 1.0266 | 1.9969 | 1.7788 | 1.7807 | 3.6235 | 3.1655 | 3.1699 | 1.3622
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16203 | 0.034887 | 0.035772 | 0.26389 | 0.2259 | 0.22623 | 0.38596 | 0.40232 | 0.40217 | 0.10008
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023109 | 0.022948 | 0 | 0.030419 | 0.030155 | 0 | 0.024944 | 0.024706 | 0.023964
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16203 | 0.057996 | 0.05872 | 0.26389 | 0.25632 | 0.25639 | 0.38596 | 0.42727 | 0.42687 | 0.12404
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.57722 | 0.22142 | 0.2239 | 0.50463 | 0.42527 | 0.42596 | 0.83941 | 0.5685 | 0.57109 | 0.28726
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.57722 | 0.22142 | 0.2239 | 0.50463 | 0.42527 | 0.42596 | 0.83941 | 0.5685 | 0.57109 | 0.28726
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.