## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 227.6588 | 118.3881 | 118.9052 | 478.3103 | 265.9619 | 267.0502 | 391.9157 | 384.5235 | 384.5846 | 196.9175
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.72491 | 1.2838 | 1.2812 | 8.6668 | 4.4479 | 4.4695 | 4.9702 | 0.89589 | 0.92955 | 2.0566
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.53046 | 0.24437 | 0.24572 | 0.32551 | 0.1811 | 0.18184 | 0.10062 | 0.046942 | 0.047386 | 0.19961
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 24.6683 | 24.5515 | 0 | 28.9768 | 28.8283 | 0 | 49.2393 | 48.8325 | 29.2764
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.18803 | 0.18714 | 0 | 0.56098 | 0.5581 | 0 | 0.42339 | 0.41989 | 0.3181
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00025841 | 0.00025719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043944 | 0.0043581 | 0.00080087
Genel Toplam |  | 228.9141 | 144.7729 | 145.1711 | 487.3026 | 300.1287 | 301.088 | 396.9865 | 435.1334 | 434.8182 | 228.7691
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 133.9075 | 98.4317 | 98.5997 | 13.9704 | 13.5571 | 13.5592 | 68.0214 | 86.8094 | 86.6541 | 74.7423
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 48.6697 | 32.3996 | 32.4766 | 110.0692 | 55.4305 | 55.7106 | 121.7905 | 125.0644 | 125.0374 | 52.2875
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.7541 | 5.7269 | 0 | 3.9913 | 3.9709 | 0 | 2.6399 | 2.6181 | 4.8082
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 182.5772 | 136.5855 | 136.8031 | 124.0396 | 72.979 | 73.2407 | 189.812 | 214.5137 | 214.3096 | 131.8381
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.0624 | 2.1096 | 2.1188 | 7.6872 | 4.5639 | 4.5799 | 6.5448 | 6.78 | 6.7781 | 3.4513
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.010072 | 0.015794 | 0.015767 | 0.051463 | 0.026932 | 0.027058 | 0.018559 | 0.0032469 | 0.0033734 | 0.016854
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011511 | 0.0053027 | 0.0053321 | 0.0070636 | 0.0039298 | 0.0039459 | 0.0021834 | 0.0010186 | 0.0010283 | 0.0043315
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.10618 | 0.10567 | 0 | 0.12163 | 0.121 | 0 | 0.17954 | 0.17806 | 0.12043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0012042 | 0.0011985 | 0 | 0.0026251 | 0.0026116 | 0 | 0.0020646 | 0.0020475 | 0.0016918
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 2.2808e-06 | 2.27e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-05 | 1.804e-05 | 4.0281e-06
Genel Toplam |  | 4.0839 | 2.238 | 2.2468 | 7.7457 | 4.719 | 4.7345 | 6.5655 | 6.9659 | 6.9626 | 3.5947
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.3741 | 0.27224 | 0.27272 | 0.038345 | 0.037157 | 0.037163 | 0.18777 | 0.23945 | 0.23903 | 0.20655
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17314 | 0.10694 | 0.10725 | 0.34107 | 0.18108 | 0.1819 | 0.37991 | 0.3987 | 0.39854 | 0.17
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015986 | 0.01591 | 0 | 0.013406 | 0.013337 | 0 | 0.0068849 | 0.006828 | 0.01389
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.54724 | 0.39517 | 0.39589 | 0.37941 | 0.23165 | 0.23241 | 0.56769 | 0.64503 | 0.64439 | 0.39044
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.5765 | 0.37645 | 0.3774 | 0.49243 | 0.32716 | 0.32801 | 0.82533 | 0.91916 | 0.91839 | 0.44511
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5765 | 0.37645 | 0.3774 | 0.49243 | 0.32716 | 0.32801 | 0.82533 | 0.91916 | 0.91839 | 0.44511
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.