## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.55061 | 0.23008 | 0.23171 | 30.7106 | 12.6203 | 12.7228 | 13.4119 | 8.4579 | 8.5044 | 3.2014
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.5504 | 28.3113 | 28.4193 | 64.3594 | 35.1196 | 35.2853 | 97.0373 | 92.2853 | 92.3298 | 36.3087
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.5321 | 2.9368 | 2.9398 | 3.4942 | 5.3135 | 5.3032 | 2.5996 | 2.2963 | 2.2992 | 3.2692
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.29399 | 0.65778 | 0.65593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47664
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1385 | 3.1225 | 0 | 5.5761 | 5.5445 | 0 | 5.7382 | 5.6844 | 3.7993
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.2879 | 0.28644 | 0 | 0.53402 | 0.53099 | 0 | 0.2712 | 0.26865 | 0.32563
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.040214 | 0.040009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061261 | 0.00060686 | 0.029137
Genel Toplam |  | 53.9271 | 35.6026 | 35.6958 | 98.5642 | 59.1635 | 59.3868 | 113.0488 | 109.0496 | 109.0871 | 47.4101
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 11.2662 | 14.9596 | 14.9408 | 5.2002 | 12.4417 | 12.4007 | 12.5964 | 4.7594 | 4.8329 | 13.4488
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.2678 | 28.3188 | 28.3694 | 64.8428 | 40.3611 | 40.4998 | 55.0326 | 63.4294 | 63.3506 | 34.0937
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.0363 | 4.0157 | 0 | 8.4327 | 8.3849 | 0 | 3.1383 | 3.1088 | 4.6539
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 49.534 | 47.3146 | 47.3259 | 70.043 | 61.2355 | 61.2854 | 67.6291 | 71.3271 | 71.2924 | 52.1964
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0047701 | 0.0019772 | 0.0019914 | 0.072243 | 0.029688 | 0.029929 | 0.03155 | 0.019896 | 0.020006 | 0.008582
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1786 | 0.66415 | 0.66677 | 1.6587 | 1.0188 | 1.0224 | 2.2707 | 2.2648 | 2.2648 | 0.89494
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.046477 | 0.04489 | 0.044899 | 0.061787 | 0.08365 | 0.083526 | 0.037952 | 0.032118 | 0.032173 | 0.050044
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.010519 | 0.017621 | 0.017585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024617 | 0.024492 | 0 | 0.032103 | 0.031921 | 0 | 0.035241 | 0.03491 | 0.026838
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0020566 | 0.0020462 | 0 | 0.0029896 | 0.0029727 | 0 | 0.001871 | 0.0018534 | 0.0021814
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00026896 | 0.00026759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2993e-05 | 1.2871e-05 | 0.00019581
Genel Toplam |  | 1.2403 | 0.75558 | 0.75805 | 1.7928 | 1.1672 | 1.1708 | 2.3402 | 2.3539 | 2.3538 | 0.99556
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.045132 | 0.068997 | 0.068876 | 0.01616 | 0.038697 | 0.03857 | 0.03658 | 0.013664 | 0.013879 | 0.057989
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1875 | 0.17356 | 0.17363 | 0.27471 | 0.14722 | 0.14795 | 0.2556 | 0.25375 | 0.25376 | 0.17777
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016703 | 0.016618 | 0 | 0.026874 | 0.026722 | 0 | 0.013837 | 0.013708 | 0.018008
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23263 | 0.25926 | 0.25913 | 0.29087 | 0.21279 | 0.21324 | 0.29218 | 0.28125 | 0.28135 | 0.25376
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.71172 | 0.4148 | 0.41631 | 0.88498 | 0.75531 | 0.75604 | 1.5405 | 1.6633 | 1.6622 | 0.60468
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.71172 | 0.4148 | 0.41631 | 0.88498 | 0.75531 | 0.75604 | 1.5405 | 1.6633 | 1.6622 | 0.60468
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.