## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.43415 | 0.13622 | 0.13737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11206
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 60.0912 | 23.2555 | 23.3979 | 35.4576 | 18.5725 | 18.6483 | 65.2825 | 60.3246 | 60.3835 | 24.8397
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.7677 | 2.5908 | 2.5876 | 8.6431 | 13.8133 | 13.79 | 2.8721 | 0.9578 | 0.98053 | 3.9409
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.8587 | 1.1502 | 1.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93731
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.1221 | 4.1062 | 0 | 5.3318 | 5.3078 | 0 | 5.8168 | 5.7477 | 4.352
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.29933 | 0.29817 | 0 | 0.056249 | 0.055996 | 0 | 0.23039 | 0.22765 | 0.26308
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.025245 | 0.025148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020514
Genel Toplam |  | 63.1518 | 31.5794 | 31.7015 | 44.1007 | 37.7738 | 37.8022 | 68.1547 | 67.3296 | 67.3394 | 34.4656
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 36.322 | 36.6184 | 36.6173 | 23.5295 | 44.5913 | 44.4966 | 51.9781 | 24.9219 | 25.2433 | 37.0004
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 62.1856 | 30.7853 | 30.9068 | 90.6328 | 82.9083 | 82.943 | 144.38 | 159.3451 | 159.1674 | 44.728
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1085 | 3.0964 | 0 | 3.2536 | 3.239 | 0 | 2.1304 | 2.1051 | 3.0597
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 98.5076 | 70.5122 | 70.6205 | 114.1623 | 130.7531 | 130.6786 | 196.3581 | 186.3974 | 186.5157 | 84.7881
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012224 | 0.0038354 | 0.0038678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031551
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.364 | 0.56449 | 0.56759 | 0.76989 | 0.48586 | 0.48714 | 1.1585 | 0.99018 | 0.99218 | 0.5808
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.019716 | 0.028919 | 0.028884 | 0.086022 | 0.16025 | 0.15991 | 0.033962 | 0.011475 | 0.011742 | 0.044804
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.033123 | 0.039063 | 0.03904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031846
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033173 | 0.033044 | 0 | 0.033659 | 0.033508 | 0 | 0.042068 | 0.041569 | 0.033577
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0023441 | 0.002335 | 0 | 0.0006988 | 0.00069566 | 0 | 0.0017916 | 0.0017703 | 0.0020926
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00016077 | 0.00016014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013063
Genel Toplam |  | 1.429 | 0.67199 | 0.67492 | 0.85591 | 0.68046 | 0.68125 | 1.1925 | 1.0455 | 1.0473 | 0.6964
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1455 | 0.16889 | 0.1688 | 0.073118 | 0.13869 | 0.1384 | 0.15094 | 0.07155 | 0.072493 | 0.15954
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37461 | 0.26578 | 0.2662 | 0.52258 | 0.33146 | 0.33232 | 0.72642 | 0.76356 | 0.76311 | 0.3023
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014705 | 0.014648 | 0 | 0.012714 | 0.012657 | 0 | 0.03844 | 0.037983 | 0.015687
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.52011 | 0.44938 | 0.44965 | 0.5957 | 0.48287 | 0.48338 | 0.87736 | 0.87355 | 0.87359 | 0.47753
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.98107 | 0.316 | 0.31857 | 1.0688 | 0.4997 | 0.50226 | 1.7019 | 1.6648 | 1.6652 | 0.41699
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.98107 | 0.316 | 0.31857 | 1.0688 | 0.4997 | 0.50226 | 1.7019 | 1.6648 | 1.6652 | 0.41699
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.