## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.95662 | 0.54986 | 0.55269 | 99.7148 | 63.0905 | 63.409 | 39.5842 | 25.4116 | 25.547 | 10.5451
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.4777 | 33.9475 | 33.993 | 88.9224 | 58.6445 | 58.9078 | 114.7073 | 115.3265 | 115.3206 | 46.3145
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.2327 | 2.9398 | 2.9279 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.21287 | 0.212 | 2.2808
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.063582 | 0.59232 | 0.58864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45355
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.558 | 1.5472 | 0 | 3.599 | 3.5678 | 0 | 2.9231 | 2.8951 | 1.9321
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.20873 | 0.20728 | 0 | 0.29539 | 0.29282 | 0 | 0 | 0 | 0.19263
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.020142 | 0.020002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015412
Genel Toplam |  | 42.7306 | 39.8164 | 39.8367 | 188.6372 | 125.6294 | 126.1774 | 154.4135 | 143.8741 | 143.9747 | 61.7341
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.8924 | 32.1242 | 32.0529 | 11.3051 | 8.1975 | 8.2245 | 5.4335 | 5.3295 | 5.3305 | 26.2459
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.4878 | 6.4427 | 0 | 22.9085 | 22.7093 | 0 | 2.2718 | 2.2501 | 7.7806
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 21.8924 | 38.612 | 38.4956 | 11.3051 | 31.106 | 30.9338 | 5.4335 | 7.6013 | 7.5806 | 34.0265
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0022504 | 0.0012935 | 0.0013001 | 0.23457 | 0.14841 | 0.14916 | 0.093117 | 0.059778 | 0.060096 | 0.024806
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.98706 | 0.71756 | 0.71943 | 1.858 | 1.6734 | 1.675 | 2.17 | 2.3467 | 2.345 | 1.0172
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.020253 | 0.046834 | 0.046649 | 0 | 0 | 0 | 0.0013495 | 0.0023552 | 0.0023456 | 0.036218
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00056259 | 0.005241 | 0.0052084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040132
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015102 | 0.014997 | 0 | 0.034792 | 0.034489 | 0 | 0.023825 | 0.023598 | 0.018195
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0016169 | 0.0016056 | 0 | 0.0025045 | 0.0024827 | 0 | 0 | 0 | 0.0015162
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00030957 | 0.00030741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023687
Genel Toplam |  | 1.0101 | 0.78795 | 0.7895 | 2.0926 | 1.8591 | 1.8612 | 2.2645 | 2.4327 | 2.4311 | 1.1021
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076231 | 0.11727 | 0.11699 | 0.058642 | 0.033357 | 0.033577 | 0.05803 | 0.049707 | 0.049786 | 0.099744
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024657 | 0.024485 | 0 | 0.068379 | 0.067784 | 0 | 0.0066232 | 0.00656 | 0.027255
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.076231 | 0.14193 | 0.14147 | 0.058642 | 0.10174 | 0.10136 | 0.05803 | 0.05633 | 0.056346 | 0.127
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.4948 | 0.5562 | 0.55577 | 0.88735 | 1.0259 | 1.0247 | 1.224 | 1.2124 | 1.2125 | 0.68536
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4948 | 0.5562 | 0.55577 | 0.88735 | 1.0259 | 1.0247 | 1.224 | 1.2124 | 1.2125 | 0.68536
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.