## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 52.1987 | 29.3231 | 29.4314 | 61.8593 | 34.949 | 35.0869 | 101.1166 | 88.998 | 89.0981 | 39.7818
DAĞITIM–OG | Dışsal | 9.5987 | 3.4488 | 3.4779 | 3.363 | 2.8014 | 2.8043 | 4.4461 | 4.2894 | 4.2907 | 3.424
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.5013 | 3.4848 | 0 | 6.4661 | 6.433 | 0 | 7.6744 | 7.611 | 4.8645
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.36246 | 0.36074 | 0 | 0.88153 | 0.87701 | 0 | 0.47712 | 0.47318 | 0.51152
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.085727 | 0.085321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012865 | 0.0012759 | 0.050658
Genel Toplam |  | 61.7974 | 36.7214 | 36.8401 | 65.2224 | 45.0981 | 45.2012 | 105.5627 | 101.4403 | 101.4743 | 48.6324
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.0969 | 20.2428 | 20.3225 | 87.7491 | 29.9234 | 30.2197 | 43.4593 | 65.5725 | 65.3898 | 29.6009
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.5826 | 2.5704 | 0 | 5.6482 | 5.6192 | 0 | 4.1481 | 4.1139 | 3.5917
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 37.0969 | 22.8254 | 22.893 | 87.7491 | 35.5715 | 35.8389 | 43.4593 | 69.7207 | 69.5037 | 33.1927
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2796 | 0.75082 | 0.75332 | 1.9455 | 1.0529 | 1.0575 | 2.9956 | 2.7187 | 2.721 | 1.1252
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.12374 | 0.066434 | 0.066705 | 0.090817 | 0.074745 | 0.074827 | 0.069869 | 0.0612 | 0.061272 | 0.068005
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022878 | 0.02277 | 0 | 0.030238 | 0.030083 | 0 | 0.040482 | 0.040147 | 0.027255
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0021371 | 0.0021269 | 0 | 0.0044029 | 0.0043803 | 0 | 0.0032105 | 0.003184 | 0.0028693
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00038317 | 0.00038135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7285e-05 | 2.7059e-05 | 0.0002296
Genel Toplam |  | 1.4034 | 0.84265 | 0.8453 | 2.0363 | 1.1623 | 1.1668 | 3.0655 | 2.8236 | 2.8256 | 1.2236
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14964 | 0.1013 | 0.10153 | 0.2997 | 0.092268 | 0.093331 | 0.14301 | 0.1919 | 0.1915 | 0.1128
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01048 | 0.01043 | 0 | 0.018521 | 0.018426 | 0 | 0.0090131 | 0.0089386 | 0.012284
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14964 | 0.11178 | 0.11196 | 0.2997 | 0.11079 | 0.11176 | 0.14301 | 0.20092 | 0.20044 | 0.12508
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.75396 | 0.39842 | 0.4001 | 0.79717 | 0.78832 | 0.78837 | 1.7031 | 1.9779 | 1.9757 | 0.73545
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.75396 | 0.39842 | 0.4001 | 0.79717 | 0.78832 | 0.78837 | 1.7031 | 1.9779 | 1.9757 | 0.73545
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.