## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | MAYIS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.16434 | 0.074231 | 0.074668 | 0.14853 | 0.043927 | 0.044467 | 0 | 0.0007874 | 0.00078007 | 0.062155
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 47.7262 | 19.6032 | 19.7396 | 48.3765 | 25.131 | 25.251 | 72.118 | 52.2812 | 52.4658 | 23.9313
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.6126 | 1.2643 | 1.2708 | 0.16308 | 0.48203 | 0.48038 | 1.8414 | 0.53261 | 0.54479 | 1.0631
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 77.572 | 0.40206 | 0.77635 | 61.1105 | 0.45649 | 0.76958 | 31.7073 | 0.61878 | 0.90806 | 0.78825
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.067446 | 3.9633 | 3.9444 | 0.16056 | 6.0939 | 6.0633 | 0.115 | 7.49 | 7.4214 | 4.653
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.2988 | 0.29735 | 0 | 0.71462 | 0.71094 | 0 | 0.25469 | 0.25232 | 0.3639
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.059494 | 0.059205 | 0 | 0.016656 | 0.01657 | 0 | 0.15275 | 0.15132 | 0.061019
Genel Toplam |  | 128.1426 | 25.6654 | 26.1624 | 109.9592 | 32.9386 | 33.3362 | 105.7816 | 61.3308 | 61.7444 | 30.9227
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 32.9059 | 23.0062 | 23.0542 | 90.3474 | 83.3093 | 83.3456 | 32.4132 | 29.0268 | 29.0583 | 34.0023
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.8095 | 27.416 | 27.5683 | 98.7071 | 59.6502 | 59.8518 | 83.1993 | 63.9609 | 64.1399 | 36.7384
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.8165 | 0.0019655 | 0.0059162 | 17.9818 | 16.9626 | 16.9679 | 0.47344 | 0.35481 | 0.35591 | 2.9532
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 2.1465 | 4.3276 | 4.317 | 0.54713 | 3.3735 | 3.3589 | 1.1019 | 7.4268 | 7.368 | 4.4551
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 1.336 | 0.16047 | 0.16617 | 0.34042 | 0.3022 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0.17308
Genel Toplam |  | 96.0144 | 54.9123 | 55.1116 | 207.9239 | 163.5978 | 163.8266 | 117.1878 | 100.7693 | 100.9221 | 78.322
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022552 | 0.009963 | 0.010024 | 0.015851 | 0.0046905 | 0.0047481 | 0 | 8.4124e-05 | 8.3341e-05 | 0.0081324
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2745 | 0.56811 | 0.57154 | 1.3245 | 0.74478 | 0.74777 | 1.9776 | 1.3555 | 1.3612 | 0.68011
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.040313 | 0.025604 | 0.025675 | 0.0055944 | 0.016466 | 0.01641 | 0.054187 | 0.02763 | 0.027878 | 0.024302
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.17399 | 0.01134 | 0.012129 | 0.1352 | 0.0093665 | 0.010016 | 0.089118 | 0.021691 | 0.022319 | 0.012777
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0004674 | 0.03233 | 0.032175 | 0.0013986 | 0.042256 | 0.042045 | 0.00044783 | 0.051198 | 0.050725 | 0.03571
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0017444 | 0.001736 | 0 | 0.0052106 | 0.0051837 | 0 | 0.0012408 | 0.0012293 | 0.0022777
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0005997 | 0.00059679 | 0 | 0.00018868 | 0.00018771 | 0 | 0.0015479 | 0.0015335 | 0.00061943
Genel Toplam |  | 1.5118 | 0.64969 | 0.65387 | 1.4825 | 0.82296 | 0.82636 | 2.1214 | 1.4588 | 1.465 | 0.76393
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.10949 | 0.13797 | 0.13783 | 0.20746 | 0.19064 | 0.19072 | 0.077474 | 0.069179 | 0.069256 | 0.14011
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31514 | 0.1715 | 0.1722 | 0.54732 | 0.35938 | 0.36035 | 0.43932 | 0.32183 | 0.32293 | 0.21946
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0026875 | 5.1256e-06 | 1.8136e-05 | 0.039627 | 0.040891 | 0.040885 | 0.00089566 | 0.00067299 | 0.00067506 | 0.0071005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00853 | 0.017222 | 0.01718 | 0.0027972 | 0.01336 | 0.013306 | 0.0049261 | 0.03134 | 0.031095 | 0.017894
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.0025707 | 0.00030868 | 0.00031965 | 0.0009324 | 0.00078135 | 0.00078213 | 0 | 0 | 0 | 0.00036736
Genel Toplam |  | 0.43842 | 0.32701 | 0.32755 | 0.79814 | 0.60505 | 0.60605 | 0.52262 | 0.42302 | 0.42395 | 0.38493
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.013788 | 0.0048961 | 0.0049392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036013
DAĞITIM–OG |  | 1.1948 | 0.61839 | 0.62119 | 1.5613 | 1.0064 | 1.0092 | 2.3968 | 2.0179 | 2.0214 | 0.82667
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00024147 | 0.0002403 | 0 | 0.0013837 | 0.0013765 | 0 | 0.0015479 | 0.0015335 | 0.00056365
Genel Toplam |  | 1.2086 | 0.62353 | 0.62637 | 1.5613 | 1.0077 | 1.0106 | 2.3968 | 2.0194 | 2.023 | 0.83084
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8558 | 1755892 | 1764450 | 2145 | 413389 | 415534 | 2233 | 237745 | 239978 | 2419962
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.