## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | MAYIS
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0033871 | 0.0033746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027574
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 156.5508 | 16.1186 | 16.2703 | 29.0459 | 21.9945 | 22.0241 | 73.0551 | 49.3862 | 49.6765 | 18.7917
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.6066 | 1.0184 | 1.0317 | 0.14395 | 0.63618 | 0.63411 | 0 | 0 | 0 | 0.92526
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 135.3742 | 0.12058 | 0.62037 | 130.4178 | 0.0070184 | 0.55485 | 0 | 0 | 0 | 0.57891
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.098658 | 4.6184 | 4.6017 | 0 | 3.0576 | 3.0447 | 0 | 5.2791 | 5.2143 | 4.4322
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.1175 | 0.11707 | 0 | 0.059753 | 0.059502 | 0 | 0.097601 | 0.096404 | 0.1085
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.10692 | 0.10653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48815 | 0.48216 | 0.11266
Genel Toplam |  | 296.6302 | 22.1038 | 22.751 | 159.6076 | 25.7551 | 26.3173 | 73.0551 | 55.251 | 55.4694 | 24.952
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 17.6534 | 5.2938 | 5.3394 | 169.6904 | 83.0563 | 83.4202 | 52.4163 | 47.1386 | 47.2034 | 17.6952
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 74.1829 | 29.1482 | 29.3146 | 53.1261 | 39.3922 | 39.4499 | 91.8277 | 94.9941 | 94.9553 | 34.1171
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 3.8001 | 4.5497 | 4.5469 | 0 | 0.0817 | 0.081357 | 0.73215 | 6.5111 | 6.4402 | 4.0681
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 95.6364 | 38.9917 | 39.201 | 222.8166 | 122.5302 | 122.9514 | 144.9762 | 148.6439 | 148.5989 | 55.8804
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1275e-05 | 3.1159e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461e-05
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5332 | 0.47808 | 0.48198 | 1.3631 | 0.7899 | 0.7923 | 2.3126 | 1.5931 | 1.6019 | 0.58174
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024147 | 0.0071477 | 0.0072105 | 0.0042463 | 0.018773 | 0.018712 | 0 | 0 | 0 | 0.0083199
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.2798 | 0.001042 | 0.0020721 | 0.25053 | 1.7913e-05 | 0.0010703 | 0 | 0 | 0 | 0.001832
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00076658 | 0.03844 | 0.0383 | 0 | 0.029996 | 0.02987 | 0 | 0.049091 | 0.048489 | 0.037748
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0005402 | 0.00053821 | 0 | 0.0017376 | 0.0017303 | 0 | 0.00072777 | 0.00071884 | 0.00070248
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0012183 | 0.0012138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047195 | 0.0046616 | 0.0012395
Genel Toplam |  | 1.8379 | 0.5265 | 0.53134 | 1.6178 | 0.84042 | 0.84369 | 2.3126 | 1.6476 | 1.6558 | 0.63161
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.044078 | 0.013184 | 0.013298 | 0.41401 | 0.20264 | 0.20353 | 0.12789 | 0.11501 | 0.11517 | 0.043394
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.49636 | 0.24571 | 0.24663 | 0.49257 | 0.50196 | 0.50192 | 0.69627 | 0.65797 | 0.65844 | 0.30164
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015715 | 0.019248 | 0.019235 | 0 | 0.00019704 | 0.00019622 | 0.0017762 | 0.01804 | 0.01784 | 0.016691
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.55615 | 0.27814 | 0.27917 | 0.90658 | 0.7048 | 0.70565 | 0.82593 | 0.79102 | 0.79145 | 0.36172
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.233 | 0.48946 | 0.49221 | 2.7091 | 0.97971 | 0.98698 | 2.071 | 1.7083 | 1.7127 | 0.62125
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00028858 | 0.00028752 | 0 | 0.0024541 | 0.0024438 | 0 | 0.0002867 | 0.00028318 | 0.00056708
Genel Toplam |  | 1.233 | 0.48975 | 0.4925 | 2.7091 | 0.98217 | 0.98942 | 2.071 | 1.7085 | 1.713 | 0.62182
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2609 | 703440 | 706049 | 471 | 111650 | 112121 | 563 | 45344 | 45907 | 864077
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.