## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | MAYIS
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.094762 | 0.016465 | 0.016987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013388
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 108.599 | 13.0969 | 13.257 | 47.6678 | 21.1663 | 21.3876 | 60.696 | 35.0929 | 35.3829 | 16.3501
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.084552 | 0.071877 | 0.071961 | 0.16564 | 0.24043 | 0.23981 | 0.030982 | 0.067946 | 0.067527 | 0.090647
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 70.2908 | 0.1531 | 0.62068 | 96.8053 | 0.63666 | 1.4399 | 10.339 | 0.22912 | 0.34362 | 0.68686
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.927 | 1.9142 | 0.094273 | 3.9848 | 3.9524 | 0 | 6.6775 | 6.6018 | 2.6054
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.30509 | 0.30306 | 0 | 0.73775 | 0.73159 | 0 | 0.036263 | 0.035852 | 0.3257
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.049728 | 0.049396 | 0 | 0.0769 | 0.076257 | 0 | 0.20458 | 0.20227 | 0.067428
Genel Toplam |  | 179.0691 | 15.6201 | 16.2332 | 144.733 | 26.8428 | 27.8275 | 71.066 | 42.3083 | 42.634 | 20.1396
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.856 | 12.2263 | 12.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5922
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.2937 | 4.0731 | 4.1479 | 123.0493 | 91.9774 | 92.2369 | 65.728 | 38.7296 | 39.0354 | 17.5991
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.7266 | 0.0026339 | 0.014127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011134
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.64451 | 4.8018 | 4.7741 | 0.42643 | 11.855 | 11.7596 | 0.75945 | 9.4543 | 9.3558 | 6.0186
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 21.5209 | 21.1039 | 21.1066 | 123.4758 | 103.8324 | 103.9965 | 66.4874 | 48.1839 | 48.3912 | 33.221
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.015156 | 0.0026321 | 0.0027156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021403
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0146 | 0.47905 | 0.48262 | 1.0925 | 0.52914 | 0.53384 | 1.5781 | 1.0237 | 1.03 | 0.54207
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0013294 | 0.0016024 | 0.0016006 | 0.0044053 | 0.0082987 | 0.0082662 | 0.0012594 | 0.0027557 | 0.0027387 | 0.0024714
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.14916 | 0.0016185 | 0.0026021 | 0.22173 | 0.001311 | 0.0031519 | 0.037783 | 0.017414 | 0.017645 | 0.0041381
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022192 | 0.022044 | 0.0014684 | 0.034889 | 0.03461 | 0 | 0.051493 | 0.050909 | 0.026302
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0025714 | 0.0025543 | 0 | 0.0095973 | 0.0095172 | 0 | 0.00031741 | 0.00031381 | 0.003128
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00034976 | 0.00034742 | 0 | 0.00085337 | 0.00084624 | 0 | 0.0022219 | 0.0021967 | 0.00058536
Genel Toplam |  | 1.1803 | 0.51002 | 0.51449 | 1.3201 | 0.58409 | 0.59024 | 1.6171 | 1.0979 | 1.1038 | 0.58084
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.06594 | 0.279 | 0.27758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21877
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.070726 | 0.015967 | 0.016332 | 0.41263 | 0.25876 | 0.26004 | 0.27708 | 0.1437 | 0.14521 | 0.056716
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0058495 | 8.9223e-06 | 4.7859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.772e-05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0026589 | 0.020102 | 0.019986 | 0.0029369 | 0.050398 | 0.050002 | 0.0062972 | 0.057062 | 0.056487 | 0.02698
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14517 | 0.31508 | 0.31394 | 0.41557 | 0.30915 | 0.31004 | 0.28338 | 0.20076 | 0.2017 | 0.30251
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.030311 | 0.015341 | 0.015441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01217
DAĞITIM–OG |  | 1.0271 | 0.56731 | 0.57038 | 0.81645 | 0.67525 | 0.67643 | 1.4496 | 1.3231 | 1.3245 | 0.65632
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063482 | 0.00062763 | 6.147e-05
Genel Toplam |  | 1.0574 | 0.58265 | 0.58582 | 0.81645 | 0.67525 | 0.67643 | 1.4496 | 1.3237 | 1.3251 | 0.66855
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3761 | 560392 | 564153 | 681 | 80856 | 81537 | 794 | 69311 | 70105 | 715795
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.