## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | MAYIS
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.47989 | 0.2413 | 0.24235 | 0.32085 | 0.082211 | 0.083279 | 0 | 0.0015208 | 0.0015101 | 0.1648
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 186.6732 | 31.9946 | 32.0951 | 58.0314 | 28.1678 | 28.3014 | 81.8685 | 63.0263 | 63.1594 | 35.6771
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.5803 | 2.9739 | 2.981 | 0.17039 | 0.49254 | 0.4911 | 4.6658 | 0.99047 | 1.0164 | 2.0335
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 21.164 | 1.088 | 1.1769 | 3.7571 | 0.61772 | 0.63177 | 71.4534 | 1.0662 | 1.5635 | 1.09
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14616 | 5.3458 | 5.3228 | 0.28218 | 8.4007 | 8.3643 | 0.29315 | 8.7619 | 8.7021 | 6.6247
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.55081 | 0.54837 | 0 | 1.0372 | 1.0325 | 0 | 0.43555 | 0.43248 | 0.65914
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0028155 | 0.002803 | 0 | 0.0030233 | 0.0030098 | 0 | 0 | 0 | 0.002444
Genel Toplam |  | 213.0436 | 42.1971 | 42.3692 | 62.5619 | 38.8011 | 38.9075 | 158.2808 | 74.2819 | 74.8755 | 46.2517
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 101.0276 | 60.6044 | 60.7834 | 114.6737 | 113.9332 | 113.9365 | 48.9363 | 38.6995 | 38.7719 | 71.5735
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 115.2784 | 51.5243 | 51.8065 | 103.6332 | 58.0564 | 58.2604 | 93.4897 | 66.7364 | 66.9254 | 55.742
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.22569 | 0.0040141 | 0.0049955 | 38.8429 | 31.746 | 31.7778 | 1.2068 | 0.6853 | 0.68898 | 8.4974
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 2.7565 | 3.47 | 3.4668 | 0.88943 | 1.9328 | 1.9281 | 1.65 | 6.6225 | 6.5874 | 3.5209
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 5.2256 | 0.57263 | 0.59323 | 0.73535 | 0.56558 | 0.56634 | 0 | 0 | 0 | 0.49859
Genel Toplam |  | 224.5138 | 116.1753 | 116.6549 | 258.7746 | 206.2339 | 206.469 | 145.2829 | 112.7437 | 112.9737 | 139.8325
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.062157 | 0.03251 | 0.032642 | 0.03424 | 0.0087784 | 0.0088924 | 0 | 0.00016248 | 0.00016133 | 0.021576
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4127 | 0.79825 | 0.80097 | 1.4653 | 0.80091 | 0.80388 | 2.1244 | 1.4547 | 1.4594 | 0.8989
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.1266 | 0.079322 | 0.079531 | 0.0070493 | 0.01829 | 0.01824 | 0.13699 | 0.051816 | 0.052418 | 0.059342
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.090494 | 0.037134 | 0.03737 | 0.021148 | 0.017041 | 0.017059 | 0.19292 | 0.03209 | 0.033227 | 0.031394
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00091408 | 0.035142 | 0.034991 | 0.0020141 | 0.051149 | 0.050929 | 0.0011416 | 0.051808 | 0.05145 | 0.041629
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0025241 | 0.0025129 | 0 | 0.0053603 | 0.0053363 | 0 | 0.0019498 | 0.001936 | 0.0031735
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0746e-05 | 4.0563e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.0713e-05
Genel Toplam |  | 1.6929 | 0.98488 | 0.98802 | 1.5297 | 0.90157 | 0.90438 | 2.4555 | 1.5925 | 1.5986 | 1.056
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.26234 | 0.15575 | 0.15623 | 0.25176 | 0.25435 | 0.25434 | 0.1153 | 0.09125 | 0.09142 | 0.17258
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5192 | 0.24256 | 0.24379 | 0.66566 | 0.32414 | 0.32567 | 0.42123 | 0.29831 | 0.29918 | 0.27359
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00045704 | 8.1291e-06 | 1.0116e-05 | 0.085599 | 0.076529 | 0.07657 | 0.0022831 | 0.0012999 | 0.0013068 | 0.020422
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010055 | 0.011045 | 0.011041 | 0.0040282 | 0.0064559 | 0.006445 | 0.0057078 | 0.021756 | 0.021643 | 0.011392
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.010055 | 0.0011015 | 0.0011411 | 0.0020141 | 0.0014623 | 0.0014648 | 0 | 0 | 0 | 0.0010582
Genel Toplam |  | 0.8021 | 0.41047 | 0.4122 | 1.0091 | 0.66294 | 0.66449 | 0.54452 | 0.41262 | 0.41355 | 0.47903
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.0018282 | 0 | 8.0931e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7614e-06
DAĞITIM–OG |  | 1.4374 | 0.86088 | 0.86343 | 1.5277 | 1.141 | 1.1428 | 3.4646 | 2.5232 | 2.5299 | 1.1831
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00044913 | 0.00044714 | 0 | 0.0013491 | 0.0013431 | 0 | 0.0025266 | 0.0025088 | 0.00098799
Genel Toplam |  | 1.4392 | 0.86133 | 0.86389 | 1.5277 | 1.1424 | 1.1441 | 3.4646 | 2.5257 | 2.5324 | 1.1841
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2188 | 492060 | 494248 | 993 | 220883 | 221876 | 876 | 123090 | 123966 | 840090
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.