## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.026011 | 0.010908 | 0.010985 | 1.9205 | 0.80705 | 0.81336 | 0.83871 | 0.52903 | 0.53193 | 0.20065
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.8945 | 19.9774 | 20.094 | 51.5177 | 48.7011 | 48.717 | 79.2794 | 75.9043 | 75.936 | 30.7868
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.4245 | 0.73311 | 0.73662 | 1.5532 | 1.2753 | 1.2768 | 0.33191 | 0.62202 | 0.6193 | 0.81498
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.30315 | 0.60241 | 0.60088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43664
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.8945 | 3.8747 | 0 | 4.3943 | 4.3694 | 0 | 7.8469 | 7.7733 | 4.3687
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.29408 | 0.29258 | 0 | 0.090495 | 0.089983 | 0 | 0.057957 | 0.057414 | 0.23377
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00064884 | 0.00064553 | 0 | 0.00019741 | 0.00019629 | 0 | 0 | 0 | 0.00050205
Genel Toplam |  | 44.6482 | 25.513 | 25.6103 | 54.9913 | 55.2684 | 55.2668 | 80.45 | 84.9602 | 84.9179 | 36.842
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 24.2036 | 19.1144 | 19.1403 | 49.4417 | 27.9464 | 28.0682 | 26.7285 | 17.3574 | 17.4453 | 20.461
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 45.3819 | 24.3274 | 24.4345 | 66.9074 | 38.5617 | 38.7223 | 126.9002 | 82.7363 | 83.1506 | 33.0228
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.8991 | 3.8793 | 0 | 5.4037 | 5.373 | 0 | 1.1006 | 1.0903 | 3.8362
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 69.5855 | 47.3409 | 47.4541 | 116.3491 | 71.9118 | 72.1635 | 153.6287 | 101.1942 | 101.6862 | 57.32
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00097847 | 0.00041032 | 0.00041321 | 0.072243 | 0.030359 | 0.030597 | 0.03155 | 0.019901 | 0.02001 | 0.0075478
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.95205 | 0.55284 | 0.55487 | 1.0385 | 0.8263 | 0.8275 | 1.5569 | 1.6145 | 1.6139 | 0.71229
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.020426 | 0.016498 | 0.016518 | 0.021863 | 0.016952 | 0.01698 | 0.0032007 | 0.0055393 | 0.0055173 | 0.015436
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.015166 | 0.019691 | 0.019668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014292
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029192 | 0.029043 | 0 | 0.035543 | 0.035341 | 0 | 0.049057 | 0.048596 | 0.032162
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0020816 | 0.0020711 | 0 | 0.00057951 | 0.00057623 | 0 | 0.00046341 | 0.00045906 | 0.0016501
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 6.2549e-06 | 6.2231e-06 | 0 | 5.416e-06 | 5.3853e-06 | 0 | 0 | 0 | 5.4265e-06
Genel Toplam |  | 0.98863 | 0.62072 | 0.62259 | 1.1326 | 0.90974 | 0.911 | 1.5917 | 1.6894 | 1.6885 | 0.78338
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.074731 | 0.083905 | 0.083858 | 0.10409 | 0.080631 | 0.080764 | 0.062643 | 0.034063 | 0.034331 | 0.078118
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22615 | 0.15468 | 0.15504 | 0.26236 | 0.17493 | 0.17542 | 0.38683 | 0.23393 | 0.23537 | 0.16693
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017361 | 0.017273 | 0 | 0.026021 | 0.025874 | 0 | 0.0036033 | 0.0035695 | 0.017273
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30088 | 0.25595 | 0.25617 | 0.36644 | 0.28158 | 0.28206 | 0.44947 | 0.2716 | 0.27327 | 0.26232
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.64102 | 0.46807 | 0.46895 | 0.75475 | 0.5759 | 0.57691 | 1.2707 | 1.2646 | 1.2646 | 0.57095
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.64102 | 0.46807 | 0.46895 | 0.75475 | 0.5759 | 0.57691 | 1.2707 | 1.2646 | 1.2646 | 0.57095
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.