## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 66.6972 | 22.4758 | 22.6469 | 51.4698 | 66.1441 | 66.0782 | 79.8249 | 73.6537 | 73.727 | 31.0751
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.47252 | 0.6852 | 0.68438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55826
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.70386 | 1.4743 | 1.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.7237 | 4.7054 | 0 | 4.6469 | 4.626 | 0 | 9.3656 | 9.2544 | 4.9477
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.12253 | 0.12206 | 0 | 0.023802 | 0.023695 | 0 | 0.091192 | 0.090109 | 0.10762
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00024117 | 0.00024024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019597
Genel Toplam |  | 67.8736 | 29.4817 | 29.6302 | 51.4698 | 70.8148 | 70.7278 | 79.8249 | 83.1105 | 83.0715 | 37.8891
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 26.1964 | 29.0369 | 29.0259 | 20.1409 | 31.7891 | 31.7367 | 20.515 | 3.2534 | 3.4584 | 27.9555
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.362 | 23.1513 | 23.214 | 78.4072 | 44.1398 | 44.2938 | 332.1935 | 221.3602 | 222.6765 | 37.0022
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.79304 | 0.78997 | 0 | 1.9117 | 1.9031 | 0 | 0.52954 | 0.52325 | 0.91849
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 65.5584 | 52.9812 | 53.0299 | 98.5481 | 77.8406 | 77.9336 | 352.7086 | 225.1431 | 226.6582 | 65.8762
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2457 | 0.50406 | 0.50693 | 0.84516 | 0.71113 | 0.71174 | 1.1943 | 1.1274 | 1.1282 | 0.56779
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.017744 | 0.029233 | 0.029189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.04377 | 0.048194 | 0.048177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039299
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035854 | 0.035715 | 0 | 0.034309 | 0.034155 | 0 | 0.05495 | 0.054297 | 0.036546
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0010442 | 0.0010402 | 0 | 0.00025234 | 0.00025121 | 0 | 0.00077106 | 0.0007619 | 0.00092313
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.5311e-06 | 1.5252e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2441e-06
Genel Toplam |  | 1.3072 | 0.61839 | 0.62105 | 0.84516 | 0.7457 | 0.74614 | 1.1943 | 1.1831 | 1.1832 | 0.66837
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.14393 | 0.17216 | 0.17205 | 0.090323 | 0.16108 | 0.16076 | 0.090566 | 0.014355 | 0.015261 | 0.16189
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33478 | 0.23536 | 0.23575 | 0.31613 | 0.26423 | 0.26447 | 1 | 0.61637 | 0.62093 | 0.26083
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0067047 | 0.0066787 | 0 | 0.017635 | 0.017556 | 0 | 0.0062819 | 0.0062073 | 0.0080531
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.47871 | 0.41422 | 0.41447 | 0.40645 | 0.44295 | 0.44279 | 1.0906 | 0.63701 | 0.6424 | 0.43077
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.82177 | 0.39077 | 0.39243 | 0.9871 | 0.40302 | 0.40565 | 0.95283 | 0.8237 | 0.82523 | 0.41816
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.82177 | 0.39077 | 0.39243 | 0.9871 | 0.40302 | 0.40565 | 0.95283 | 0.8237 | 0.82523 | 0.41816
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.