## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.059822 | 0.034385 | 0.034562 | 6.2356 | 4.0346 | 4.0537 | 2.4754 | 1.5894 | 1.5979 | 0.66942
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.2126 | 14.0001 | 14.106 | 19.0652 | 14.5944 | 14.6333 | 41.9291 | 34.2601 | 34.3333 | 16.5331
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.69572 | 0.18913 | 0.19266 | 0.76034 | 1.4005 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0.30527
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.19509 | 0.00042078 | 0.0017759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013683
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.5473 | 1.5366 | 0 | 3.1634 | 3.1359 | 0 | 3.8086 | 3.7722 | 1.9781
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.57984 | 0.5758 | 0 | 0.26525 | 0.26294 | 0 | 0.089828 | 0.088971 | 0.48364
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0015161 | 0.0015055 | 0 | 0.00051533 | 0.00051085 | 0 | 0 | 0 | 0.0012175
Genel Toplam |  | 30.1632 | 16.3527 | 16.4489 | 26.0611 | 23.4587 | 23.4814 | 44.4045 | 39.7479 | 39.7924 | 19.9721
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.937 | 10.9021 | 11.0416 | 55.1458 | 15.2141 | 15.5614 | 25.2422 | 14.372 | 14.4758 | 11.9517
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.3338 | 8.2758 | 0 | 17.8723 | 17.7169 | 0 | 0.0077223 | 0.0076486 | 8.3693
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 30.937 | 19.2359 | 19.3173 | 55.1458 | 33.0864 | 33.2782 | 25.2422 | 14.3797 | 14.4835 | 20.321
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0022504 | 0.0012935 | 0.0013001 | 0.23457 | 0.15177 | 0.15249 | 0.093117 | 0.059791 | 0.060109 | 0.025182
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.67257 | 0.48747 | 0.48875 | 0.66667 | 0.6168 | 0.61724 | 1.0891 | 0.97154 | 0.97266 | 0.55985
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0016878 | 0.0025633 | 0.0025572 | 0.0061728 | 0.014187 | 0.014118 | 0 | 0 | 0 | 0.0035575
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0036568 | 7.8871e-06 | 3.3287e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5648e-05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017874 | 0.01775 | 0 | 0.03509 | 0.034784 | 0 | 0.033597 | 0.033277 | 0.021482
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0042334 | 0.0042039 | 0 | 0.0016651 | 0.0016507 | 0 | 0.00066362 | 0.00065728 | 0.0035017
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.3802e-05 | 1.3706e-05 | 0 | 1.3538e-05 | 1.342e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.207e-05
Genel Toplam |  | 0.68017 | 0.51345 | 0.51461 | 0.90741 | 0.81953 | 0.82029 | 1.1822 | 1.0656 | 1.0667 | 0.61361
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099578 | 0.038994 | 0.039416 | 0.18673 | 0.082444 | 0.083351 | 0.076923 | 0.04134 | 0.04168 | 0.04462
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034333 | 0.034094 | 0 | 0.08059 | 0.079889 | 0 | 2.6024e-05 | 2.5776e-05 | 0.035254
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.099578 | 0.073326 | 0.073509 | 0.18673 | 0.16303 | 0.16324 | 0.076923 | 0.041366 | 0.041705 | 0.079874
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.52011 | 0.67183 | 0.67078 | 0.72685 | 0.64858 | 0.64926 | 1.0351 | 0.86068 | 0.86234 | 0.69078
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.52011 | 0.67183 | 0.67078 | 0.72685 | 0.64858 | 0.64926 | 1.0351 | 0.86068 | 0.86234 | 0.69078
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.