## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.2711 | 23.1695 | 23.2363 | 72.7603 | 52.455 | 52.5591 | 109.1782 | 105.9144 | 105.9413 | 43.1609
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.8251 | 1.4337 | 1.445 | 2.8004 | 1.9102 | 1.9148 | 0.79245 | 1.3062 | 1.302 | 1.5457
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.3742 | 5.3488 | 0 | 4.7316 | 4.7074 | 0 | 10.0605 | 9.9774 | 5.8713
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.21908 | 0.21804 | 0 | 0.059114 | 0.058811 | 0 | 0.022353 | 0.022168 | 0.14754
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00025294 | 0.00025174 | 0 | 0.00018107 | 0.00018014 | 0 | 0 | 0 | 0.00019568
Genel Toplam |  | 41.0962 | 30.1968 | 30.2484 | 75.5608 | 59.1561 | 59.2402 | 109.9707 | 117.3035 | 117.2429 | 50.7256
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 63.0478 | 26.4434 | 26.6166 | 95.5195 | 36.6192 | 36.921 | 51.9457 | 35.1457 | 35.2845 | 30.5823
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 77.3331 | 41.6082 | 41.7773 | 69.2021 | 44.5392 | 44.6656 | 90.3534 | 74.9259 | 75.0533 | 47.4807
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.3965 | 3.3805 | 0 | 2.4862 | 2.4735 | 0 | 2.0935 | 2.0762 | 2.9508
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 140.3809 | 71.4481 | 71.7744 | 164.7216 | 83.6446 | 84.0601 | 142.2991 | 112.165 | 112.414 | 81.0138
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0715 | 0.70113 | 0.70288 | 1.3724 | 0.96843 | 0.9705 | 2.1452 | 2.2592 | 2.2583 | 1.0039
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.055635 | 0.013646 | 0.013844 | 0.042381 | 0.027093 | 0.027171 | 0.0076419 | 0.011632 | 0.011599 | 0.01697
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032359 | 0.032206 | 0 | 0.036377 | 0.036191 | 0 | 0.057498 | 0.057023 | 0.036935
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0011381 | 0.0011327 | 0 | 0.00033788 | 0.00033615 | 0 | 0.00020009 | 0.00019844 | 0.00078682
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.5615e-06 | 4.5399e-06 | 0 | 5.1982e-06 | 5.1716e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.0281e-06
Genel Toplam |  | 1.1271 | 0.74827 | 0.75007 | 1.4147 | 1.0322 | 1.0342 | 2.1528 | 2.3285 | 2.3271 | 1.0586
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.11799 | 0.049497 | 0.049821 | 0.17861 | 0.068502 | 0.069066 | 0.097162 | 0.065775 | 0.066034 | 0.057231
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30983 | 0.16831 | 0.16898 | 0.28658 | 0.16261 | 0.16325 | 0.28275 | 0.21517 | 0.21573 | 0.17445
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013605 | 0.01354 | 0 | 0.0095595 | 0.0095105 | 0 | 0.0050295 | 0.004988 | 0.011221
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.42782 | 0.23141 | 0.23234 | 0.46519 | 0.24067 | 0.24182 | 0.37991 | 0.28597 | 0.28675 | 0.2429
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.62734 | 0.34754 | 0.34886 | 0.66398 | 0.64059 | 0.64071 | 1.6452 | 1.7237 | 1.723 | 0.62919
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.62734 | 0.34754 | 0.34886 | 0.66398 | 0.64059 | 0.64071 | 1.6452 | 1.7237 | 1.723 | 0.62919
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.