## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | NİSAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 66.6111 | 24.655 | 24.8585 | 116.4901 | 62.4368 | 62.7158 | 103.282 | 88.5746 | 88.7115 | 37.6911
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.5891 | 3.2297 | 3.2363 | 7.7594 | 7.5246 | 7.5259 | 3.8155 | 1.5109 | 1.5324 | 3.8039
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.5774 | 0.41158 | 0.42208 | 9.3435 | 3.3097 | 3.3408 | 0.74536 | 0.34001 | 0.34379 | 0.9155
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.9052 | 5.8766 | 0.3435 | 14.0163 | 13.9457 | 0 | 16.4927 | 16.3393 | 8.2997
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.39094 | 0.38905 | 0 | 0.4416 | 0.43932 | 0 | 0.29038 | 0.28768 | 0.38763
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0068874 | 0.006854 | 0 | 0.007543 | 0.0075041 | 0 | 0.047355 | 0.046914 | 0.010938
Genel Toplam |  | 73.7777 | 34.5994 | 34.7894 | 133.9365 | 87.7366 | 87.975 | 107.8428 | 107.256 | 107.2615 | 51.1087
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 81.5679 | 58.9698 | 59.0794 | 52.4808 | 52.3116 | 52.3125 | 68.8673 | 50.454 | 50.6254 | 57.0791
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 68.9811 | 48.0594 | 48.1609 | 83.0677 | 59.1444 | 59.2678 | 113.0641 | 84.4216 | 84.6882 | 53.6903
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 10.791 | 3.1269 | 3.1641 | 37.9634 | 25.1242 | 25.1905 | 25.6302 | 13.3827 | 13.4966 | 7.9709
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.8156 | 4.791 | 4.7766 | 2.6822 | 7.6294 | 7.6039 | 0.75074 | 8.2193 | 8.1498 | 5.5966
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.2552 | 1.0045 | 1.0008 | 0.43776 | 0.82943 | 0.82741 | 0 | 0 | 0 | 0.87181
Genel Toplam |  | 163.4108 | 115.9516 | 116.1818 | 176.6319 | 145.0391 | 145.2022 | 208.3123 | 156.4777 | 156.96 | 125.2087
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7658 | 0.73548 | 0.74048 | 2.1935 | 1.3349 | 1.3394 | 2.5983 | 2.1955 | 2.1992 | 0.98797
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.062398 | 0.04234 | 0.042438 | 0.10583 | 0.10215 | 0.10217 | 0.059561 | 0.079451 | 0.079266 | 0.056346
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.044637 | 0.021307 | 0.02142 | 0.20653 | 0.12469 | 0.12512 | 0.021048 | 0.016778 | 0.016818 | 0.038769
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042237 | 0.042032 | 0.0004662 | 0.066233 | 0.065894 | 0 | 0.078584 | 0.077853 | 0.049681
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0022929 | 0.0022817 | 0 | 0.0030649 | 0.0030491 | 0 | 0.0013796 | 0.0013668 | 0.0023228
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00011789 | 0.00011732 | 0 | 0.00028061 | 0.00027916 | 0 | 0.00041221 | 0.00040837 | 0.00017397
Genel Toplam |  | 1.8729 | 0.84377 | 0.84876 | 2.5063 | 1.6314 | 1.6359 | 2.6789 | 2.3721 | 2.3749 | 1.1353
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.30311 | 0.25597 | 0.2562 | 0.14033 | 0.13656 | 0.13658 | 0.19301 | 0.13573 | 0.13626 | 0.22377
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32508 | 0.26828 | 0.26855 | 0.43403 | 0.26283 | 0.26372 | 0.43171 | 0.29691 | 0.29817 | 0.27066
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.035172 | 0.010165 | 0.010286 | 0.094639 | 0.055098 | 0.055302 | 0.072548 | 0.037952 | 0.038274 | 0.020791
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0067773 | 0.019511 | 0.01945 | 0.011189 | 0.026958 | 0.026876 | 0.002687 | 0.022268 | 0.022085 | 0.020986
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.0004674 | 0.0018492 | 0.0018425 | 0.0009324 | 0.0016014 | 0.0015979 | 0 | 0 | 0 | 0.0016178
Genel Toplam |  | 0.6706 | 0.55578 | 0.55633 | 0.68112 | 0.48305 | 0.48408 | 0.69996 | 0.49286 | 0.49479 | 0.53782
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.01671 | 0.0069839 | 0.0070311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051265
DAĞITIM–OG |  | 1.0467 | 0.52932 | 0.53183 | 1.9991 | 1.3629 | 1.3662 | 2.4487 | 2.0593 | 2.0629 | 0.82694
DAĞITIM–AG |  | 0.00011685 | 0.00010593 | 0.00010598 | 0 | 0.00041123 | 0.00040911 | 0 | 0 | 0 | 0.00014752
Genel Toplam |  | 1.0636 | 0.53641 | 0.53897 | 1.9991 | 1.3633 | 1.3666 | 2.4487 | 2.0593 | 2.0629 | 0.83221
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8558 | 1755892 | 1764450 | 2145 | 413389 | 415534 | 2233 | 237745 | 239978 | 2419962
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.