## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | NİSAN
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 151.5709 | 8.4252 | 8.649 | 57.9868 | 23.5773 | 23.8647 | 48.0559 | 37.9498 | 38.0643 | 13.2632
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.32146 | 1.064 | 1.0591 | 0.23436 | 0.022848 | 0.024615 | 0 | 0 | 0 | 0.8375
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.2349 | 0.0009529 | 0.0091794 | 2.5233 | 0.014047 | 0.035005 | 0 | 0 | 0 | 0.011222
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.0914 | 3.0707 | 0 | 3.1694 | 3.143 | 0 | 4.4259 | 4.3758 | 3.2068
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.33367 | 0.33145 | 0 | 0.10864 | 0.10774 | 0 | 0.75027 | 0.74177 | 0.34615
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.019326 | 0.019197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01513
Genel Toplam |  | 153.1273 | 12.9345 | 13.1386 | 60.7445 | 26.8923 | 27.175 | 48.0559 | 43.126 | 43.1818 | 17.68
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 64.6102 | 36.2216 | 36.4108 | 62.2626 | 81.3203 | 81.1611 | 88.5431 | 78.5503 | 78.6635 | 45.6466
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.1225 | 29.7349 | 29.7575 | 40.9656 | 55.1487 | 55.0302 | 63.9151 | 37.3754 | 37.676 | 33.4119
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.45594 | 0.16586 | 0.1678 | 52.8511 | 22.9635 | 23.2131 | 42.7821 | 17.9689 | 18.2499 | 4.5639
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.2499 | 4.5354 | 4.5135 | 4.5753 | 19.8097 | 19.6824 | 0.34987 | 1.1409 | 1.1319 | 5.9102
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 99.4386 | 70.6578 | 70.8496 | 160.6546 | 179.2421 | 179.0869 | 195.5902 | 135.0355 | 135.7213 | 89.5326
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1532 | 0.29756 | 0.30327 | 1.5947 | 1.1527 | 1.1564 | 1.631 | 1.3812 | 1.3841 | 0.5063
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0074448 | 0.018874 | 0.018798 | 0.017621 | 0.0017191 | 0.0018519 | 0 | 0 | 0 | 0.015027
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0095719 | 7.1379e-06 | 7.0903e-05 | 0.016153 | 9.8941e-05 | 0.00023302 | 0 | 0 | 0 | 8.2426e-05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029196 | 0.029001 | 0 | 0.0234 | 0.023204 | 0 | 0.039965 | 0.039512 | 0.02937
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002434 | 0.0024178 | 0 | 0.00079153 | 0.00078492 | 0 | 0.0035059 | 0.0034662 | 0.0023345
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00029444 | 0.00029247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023051
Genel Toplam |  | 1.1702 | 0.34837 | 0.35385 | 1.6285 | 1.1787 | 1.1825 | 1.631 | 1.4247 | 1.427 | 0.55334
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.21484 | 0.19785 | 0.19796 | 0.17768 | 0.22149 | 0.22113 | 0.23426 | 0.20708 | 0.20739 | 0.20153
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23637 | 0.34745 | 0.34671 | 0.18502 | 0.20182 | 0.20168 | 0.26322 | 0.14519 | 0.14652 | 0.31058
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0013294 | 0.00048359 | 0.00048923 | 0.15565 | 0.067614 | 0.068349 | 0.12594 | 0.053094 | 0.053919 | 0.013452
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0058495 | 0.027261 | 0.027119 | 0.023495 | 0.075121 | 0.07469 | 0.0025189 | 0.0075457 | 0.0074888 | 0.030615
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45839 | 0.57304 | 0.57228 | 0.54185 | 0.56604 | 0.56584 | 0.62594 | 0.41291 | 0.41532 | 0.55617
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.7732 | 0.36486 | 0.36758 | 1.3656 | 0.76708 | 0.77208 | 1.7179 | 1.4964 | 1.4989 | 0.52446
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.7732 | 0.36486 | 0.36758 | 1.3656 | 0.76708 | 0.77208 | 1.7179 | 1.4964 | 1.4989 | 0.52446
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3761 | 560392 | 564153 | 681 | 80856 | 81537 | 794 | 69311 | 70105 | 715795
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.