## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | NİSAN
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 260.5385 | 54.273 | 54.5811 | 181.0816 | 96.1974 | 96.5773 | 178.0404 | 129.1454 | 129.4909 | 76.7266
DAĞITIM–OG | Dışsal | 10.6165 | 5.1666 | 5.1907 | 14.2054 | 10.243 | 10.2607 | 9.6514 | 2.9183 | 2.9659 | 6.2015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.8615 | 1.1424 | 1.15 | 17.1746 | 6.189 | 6.2381 | 1.9 | 0.65673 | 0.66551 | 2.4223
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.9718 | 9.9277 | 0.74199 | 22.5054 | 22.408 | 0 | 26.7019 | 26.5133 | 15.6713
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.42875 | 0.42685 | 0 | 0.49455 | 0.49234 | 0 | 0.13758 | 0.13661 | 0.40132
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002568 | 0.0025566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015041
Genel Toplam |  | 274.0165 | 70.9852 | 71.279 | 213.2036 | 135.6294 | 135.9765 | 189.5918 | 159.5599 | 159.7721 | 101.4245
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 46.775 | 49.1831 | 49.1724 | 40.4018 | 41.1928 | 41.1893 | 30.9863 | 26.6094 | 26.6403 | 43.7391
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 131.6164 | 64.774 | 65.0699 | 117.8036 | 76.9637 | 77.1465 | 139.6897 | 94.635 | 94.9534 | 72.6691
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 41.4233 | 10.9692 | 11.104 | 45.7601 | 38.6147 | 38.6467 | 26.5562 | 15.7301 | 15.8066 | 19.0723
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 2.9759 | 5.9976 | 5.9842 | 1.9855 | 5.9891 | 5.9712 | 0.23562 | 5.733 | 5.6942 | 5.938
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.99817 | 3.5844 | 3.573 | 0.94562 | 1.5523 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 2.5113
Genel Toplam |  | 223.7888 | 134.5083 | 134.9036 | 206.8967 | 164.3127 | 164.5033 | 197.4678 | 142.7075 | 143.0945 | 143.9298
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.1207 | 1.5397 | 1.5467 | 2.9154 | 1.6934 | 1.6989 | 4.097 | 3.0154 | 3.0231 | 1.8047
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.11243 | 0.055548 | 0.0558 | 0.15609 | 0.099876 | 0.10013 | 0.14954 | 0.15346 | 0.15343 | 0.081914
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.089122 | 0.051561 | 0.051727 | 0.42598 | 0.23333 | 0.23419 | 0.053653 | 0.032407 | 0.032557 | 0.09709
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054475 | 0.054234 | 0.001007 | 0.095005 | 0.094584 | 0 | 0.10976 | 0.10898 | 0.07297
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0019794 | 0.0019707 | 0 | 0.0040927 | 0.0040743 | 0 | 0.00064993 | 0.00064534 | 0.0023307
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 8.5355e-05 | 8.4978e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9995e-05
Genel Toplam |  | 3.3222 | 1.7033 | 1.7105 | 3.4985 | 2.1257 | 2.1318 | 4.3002 | 3.3117 | 3.3187 | 2.0591
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.28748 | 0.2924 | 0.29237 | 0.086606 | 0.088305 | 0.088297 | 0.077626 | 0.063076 | 0.063179 | 0.20465
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46527 | 0.23358 | 0.23461 | 0.4864 | 0.28502 | 0.28592 | 0.50342 | 0.29508 | 0.29656 | 0.2573
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.13528 | 0.035721 | 0.036162 | 0.097684 | 0.078367 | 0.078454 | 0.070776 | 0.043407 | 0.043601 | 0.048429
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010969 | 0.021101 | 0.021056 | 0.0060423 | 0.017421 | 0.01737 | 0.0011416 | 0.015493 | 0.015391 | 0.019247
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.0018282 | 0.0065988 | 0.0065777 | 0.0020141 | 0.0029971 | 0.0029927 | 0 | 0 | 0 | 0.0046602
Genel Toplam |  | 0.90082 | 0.5894 | 0.59078 | 0.67875 | 0.47211 | 0.47303 | 0.65297 | 0.41706 | 0.41873 | 0.53429
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.065356 | 0.024922 | 0.025101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014767
DAĞITIM–OG |  | 1.5256 | 0.83155 | 0.83462 | 2.2779 | 1.6574 | 1.6602 | 3.371 | 2.5513 | 2.5571 | 1.3068
DAĞITIM–AG |  | 0.00045704 | 0.00033329 | 0.00033384 | 0 | 0.00065646 | 0.00065352 | 0 | 0 | 0 | 0.00036901
Genel Toplam |  | 1.5914 | 0.85681 | 0.86006 | 2.2779 | 1.6581 | 1.6608 | 3.371 | 2.5513 | 2.5571 | 1.322
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2188 | 492060 | 494248 | 993 | 220883 | 221876 | 876 | 123090 | 123966 | 840090
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.