## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01467 | 0.0034553 | 0.0035129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025557
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 60.1218 | 39.0808 | 39.1889 | 78.3943 | 49.755 | 49.9223 | 56.339 | 50.6396 | 50.6938 | 42.197
DAĞITIM–OG | Dışsal | 12.6067 | 10.383 | 10.3945 | 10.6872 | 17.7887 | 17.7472 | 11.3639 | 15.7089 | 15.6676 | 12.1732
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.088621 | 0 | 0.0004554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033132
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.6693 | 4.6453 | 0 | 4.595 | 4.5681 | 0 | 8.0849 | 8.0081 | 4.9961
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.74408 | 0.74026 | 0 | 0.47476 | 0.47199 | 0 | 0.29197 | 0.28919 | 0.6474
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0047812 | 0.0047566 | 0 | 0.00015344 | 0.00015255 | 0 | 0.00012617 | 0.00012497 | 0.0034991
Genel Toplam |  | 72.8319 | 54.8854 | 54.9776 | 89.0815 | 72.6136 | 72.7098 | 67.7029 | 74.7255 | 74.6588 | 60.02
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.7695 | 0.46922 | 0.49132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35744
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 75.8525 | 48.5693 | 48.7095 | 135.9605 | 69.4681 | 69.8565 | 200.5302 | 201.1999 | 201.1936 | 68.6668
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.654 | 4.6301 | 0 | 9.5816 | 9.5257 | 0 | 6.7811 | 6.7166 | 5.6604
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 80.622 | 53.6925 | 53.8309 | 135.9605 | 79.0497 | 79.3822 | 200.5302 | 207.981 | 207.9102 | 74.6847
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00062869 | 0.00014808 | 0.00015055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010953
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3571 | 0.77238 | 0.77539 | 1.905 | 1.0262 | 1.0314 | 1.3826 | 1.2865 | 1.2874 | 0.87281
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.074563 | 0.068896 | 0.068925 | 0.10279 | 0.11113 | 0.11108 | 0.095652 | 0.12505 | 0.12477 | 0.081891
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0015089 | 0 | 7.7538e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.641e-06
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041862 | 0.041647 | 0 | 0.036249 | 0.036037 | 0 | 0.049325 | 0.048856 | 0.041504
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0051043 | 0.0050781 | 0 | 0.0052433 | 0.0052127 | 0 | 0.0017433 | 0.0017267 | 0.004738
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 6.6247e-05 | 6.5907e-05 | 0 | 2.8762e-06 | 2.8594e-06 | 0 | 4.3911e-06 | 4.3493e-06 | 4.8889e-05
Genel Toplam |  | 1.4338 | 0.88846 | 0.89126 | 2.0078 | 1.1789 | 1.1837 | 1.4783 | 1.4626 | 1.4628 | 1.0011
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013706 | 0.0013483 | 0.0014118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010271
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30542 | 0.21158 | 0.21207 | 0.62359 | 0.41374 | 0.41497 | 0.61098 | 0.5811 | 0.58138 | 0.28534
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023367 | 0.023246 | 0 | 0.050342 | 0.050048 | 0 | 0.02088 | 0.020681 | 0.027375
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31912 | 0.2363 | 0.23672 | 0.62359 | 0.46408 | 0.46501 | 0.61098 | 0.60198 | 0.60206 | 0.31374
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.59965 | 0.40154 | 0.40255 | 1.0509 | 0.66827 | 0.67051 | 0.91396 | 0.78577 | 0.78699 | 0.48816
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59965 | 0.40154 | 0.40255 | 1.0509 | 0.66827 | 0.67051 | 0.91396 | 0.78577 | 0.78699 | 0.48816
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.