## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 54.4204 | 22.3945 | 22.5575 | 68.2372 | 41.5444 | 41.6956 | 84.1741 | 89.8316 | 89.7786 | 32.8568
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.7191 | 3.1645 | 3.1572 | 0.94342 | 2.005 | 1.9989 | 1.4584 | 1.229 | 1.2311 | 2.7597
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22997 | 0.15369 | 0.1544 | 0.016274
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.8574 | 5.8276 | 0 | 7.2884 | 7.2471 | 0 | 14.9741 | 14.8336 | 7.0153
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.36366 | 0.36181 | 0 | 0.46978 | 0.46712 | 0 | 0.40719 | 0.40337 | 0.38388
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.064345 | 0.064017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046519
Genel Toplam |  | 56.1395 | 31.8445 | 31.9681 | 69.1806 | 51.3075 | 51.4088 | 85.8625 | 106.5956 | 106.4011 | 43.0784
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 7.4713 | 3.5095 | 3.532 | 0 | 0 | 0 | 0.59316
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 47.296 | 18.9016 | 19.0461 | 59.11 | 35.8745 | 36.0062 | 74.3445 | 58.6587 | 58.8059 | 26.0851
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.0443 | 4.0238 | 0 | 4.4648 | 4.4395 | 0 | 3.7771 | 3.7416 | 4.0638
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 47.296 | 22.9459 | 23.0698 | 66.5813 | 43.8489 | 43.9777 | 74.3445 | 62.4358 | 62.5475 | 30.7421
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2183 | 0.59249 | 0.59567 | 1.6093 | 0.8707 | 0.87488 | 1.8797 | 2.0362 | 2.0348 | 0.79425
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.038894 | 0.051582 | 0.051517 | 0.0085551 | 0.01663 | 0.016584 | 0.010974 | 0.0099395 | 0.0099492 | 0.041269
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041152 | 0.0027501 | 0.002763 | 0.00029122
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045149 | 0.04492 | 0 | 0.052083 | 0.051788 | 0 | 0.075224 | 0.074518 | 0.049193
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0031181 | 0.0031022 | 0 | 0.0022693 | 0.0022564 | 0 | 0.0033132 | 0.0032821 | 0.0029791
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00029023 | 0.00028875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020982
Genel Toplam |  | 1.2572 | 0.69263 | 0.6955 | 1.6179 | 0.94168 | 0.94551 | 1.8948 | 2.1275 | 2.1253 | 0.88819
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.029943 | 0.014065 | 0.014155 | 0 | 0 | 0 | 0.0023773
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25183 | 0.097379 | 0.098165 | 0.32034 | 0.20586 | 0.20651 | 0.30864 | 0.20594 | 0.2069 | 0.12782
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018058 | 0.017966 | 0 | 0.01767 | 0.01757 | 0 | 0.0099352 | 0.0098419 | 0.017043
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25183 | 0.11544 | 0.11613 | 0.35029 | 0.2376 | 0.23824 | 0.30864 | 0.21588 | 0.21675 | 0.14724
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.46 | 0.20227 | 0.20358 | 0.79753 | 0.61599 | 0.61701 | 0.76955 | 0.74184 | 0.7421 | 0.32978
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46 | 0.20227 | 0.20358 | 0.79753 | 0.61599 | 0.61701 | 0.76955 | 0.74184 | 0.7421 | 0.32978
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.