## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.047677 | 0.0084507 | 0.0086026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070015
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 86.5916 | 39.3665 | 39.5494 | 29.54 | 24.5712 | 24.5933 | 64.817 | 46.8289 | 47.0406 | 38.0652
DAĞITIM–OG | Dışsal | 18.8951 | 7.6358 | 7.6794 | 21.2753 | 24.8507 | 24.8348 | 2.0252 | 2.2423 | 2.2397 | 9.5643
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.4082 | 5.3873 | 0 | 2.8637 | 2.8509 | 0 | 3.769 | 3.7246 | 4.9658
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.67762 | 0.675 | 0 | 0.11488 | 0.11436 | 0 | 0.62541 | 0.61805 | 0.59982
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 105.5344 | 53.0966 | 53.2996 | 50.8153 | 52.4005 | 52.3935 | 66.8422 | 53.4656 | 53.623 | 53.2021
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 75.3687 | 31.8591 | 32.0276 | 125.7216 | 70.7892 | 71.0336 | 202.8691 | 126.1026 | 127.006 | 42.5272
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.9891 | 1.9814 | 0 | 4.8623 | 4.8407 | 0 | 0 | 0 | 2.2334
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 75.3687 | 33.8482 | 34.009 | 125.7216 | 75.6515 | 75.8743 | 202.8691 | 126.1026 | 127.006 | 44.7606
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0020433 | 0.00036217 | 0.00036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030007
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4704 | 0.67358 | 0.67667 | 0.50564 | 0.26789 | 0.26895 | 1.0208 | 0.73091 | 0.73432 | 0.62772
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.093993 | 0.054653 | 0.054806 | 0.12415 | 0.13422 | 0.13418 | 0.0075614 | 0.0066186 | 0.0066297 | 0.062195
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048612 | 0.048424 | 0 | 0.034956 | 0.0348 | 0 | 0.04095 | 0.040468 | 0.046217
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0034438 | 0.0034305 | 0 | 0.000343 | 0.00034148 | 0 | 0.0013733 | 0.0013571 | 0.0029144
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.5664 | 0.78065 | 0.7837 | 0.6298 | 0.43742 | 0.43827 | 1.0284 | 0.77985 | 0.78278 | 0.73935
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34369 | 0.1394 | 0.14019 | 0.71106 | 0.40285 | 0.40423 | 0.87335 | 0.62179 | 0.62475 | 0.20209
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0099534 | 0.0099149 | 0 | 0.044338 | 0.044141 | 0 | 0 | 0 | 0.01373
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34369 | 0.14935 | 0.1501 | 0.71106 | 0.44719 | 0.44837 | 0.87335 | 0.62179 | 0.62475 | 0.21582
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.67266 | 0.23743 | 0.23912 | 0.4763 | 0.23351 | 0.23459 | 1.2231 | 0.85313 | 0.85748 | 0.27433
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.67266 | 0.23743 | 0.23912 | 0.4763 | 0.23351 | 0.23459 | 1.2231 | 0.85313 | 0.85748 | 0.27433
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.