## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.5057 | 22.1569 | 22.3207 | 49.2097 | 19.366 | 19.5001 | 77.2784 | 77.5202 | 77.5173 | 25.022
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.8808 | 7.087 | 7.0746 | 4.2687 | 7.0782 | 7.0656 | 6.018 | 5.5708 | 5.5761 | 6.9902
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.1196 | 4.1037 | 0 | 5.7765 | 5.7505 | 0 | 5.5402 | 5.4744 | 4.3919
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.15929 | 0.15868 | 0 | 0.15934 | 0.15862 | 0 | 0 | 0 | 0.14986
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 68.3865 | 33.5228 | 33.6577 | 53.4784 | 32.3801 | 32.4749 | 83.2964 | 88.6312 | 88.5679 | 36.5539
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 33.8055 | 12.5783 | 12.6736 | 0 | 0 | 0 | 1.6319
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.1212 | 16.09 | 16.183 | 27.971 | 23.8703 | 23.8887 | 86.4345 | 65.1788 | 65.4313 | 19.9094
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.4635 | 1.4579 | 0 | 0.491 | 0.48879 | 0 | 0 | 0 | 1.2521
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 40.1212 | 17.5535 | 17.6408 | 61.7765 | 36.9395 | 37.0511 | 86.4345 | 65.1788 | 65.4313 | 22.7934
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3955 | 0.63849 | 0.64142 | 1.0129 | 0.53715 | 0.53929 | 1.6302 | 1.4105 | 1.4131 | 0.67111
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.095032 | 0.11859 | 0.1185 | 0.03871 | 0.058767 | 0.058677 | 0.045283 | 0.043928 | 0.043944 | 0.10666
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04019 | 0.040034 | 0 | 0.044422 | 0.044223 | 0 | 0.036421 | 0.035989 | 0.040349
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0018082 | 0.0018012 | 0 | 0.00048528 | 0.0004831 | 0 | 0 | 0 | 0.0015315
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4905 | 0.79908 | 0.80175 | 1.0516 | 0.64083 | 0.64267 | 1.6755 | 1.4908 | 1.493 | 0.81965
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.13548 | 0.050411 | 0.050793 | 0 | 0 | 0 | 0.0065403
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25907 | 0.11466 | 0.11522 | 0.13118 | 0.10673 | 0.10684 | 0.42642 | 0.34825 | 0.34918 | 0.12713
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011494 | 0.011449 | 0 | 0.0023196 | 0.0023092 | 0 | 0 | 0 | 0.0096369
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25907 | 0.12616 | 0.12667 | 0.26667 | 0.15946 | 0.15994 | 0.42642 | 0.34825 | 0.34918 | 0.14331
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.45426 | 0.20078 | 0.20176 | 0.37634 | 0.14774 | 0.14876 | 0.80755 | 0.61218 | 0.6145 | 0.21785
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45426 | 0.20078 | 0.20176 | 0.37634 | 0.14774 | 0.14876 | 0.80755 | 0.61218 | 0.6145 | 0.21785
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.