## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.1994 | 17.592 | 17.6445 | 29.1028 | 21.0501 | 21.1178 | 21.4329 | 15.7831 | 15.8354 | 17.8166
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.8476 | 6.6208 | 6.6086 | 1.2442 | 4.567 | 4.5391 | 9.7161 | 15.1129 | 15.063 | 7.3902
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.20632 | 0 | 0.0014219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010922
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.1887 | 2.1736 | 0 | 2.4872 | 2.4663 | 0 | 1.9935 | 1.975 | 2.1826
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.2831 | 1.2742 | 0 | 0.99908 | 0.99069 | 0 | 0.21324 | 0.21127 | 1.1151
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0027181 | 0.0026994 | 0 | 0.00074448 | 0.00073822 | 0 | 0.00037493 | 0.00037147 | 0.0022007
Genel Toplam |  | 30.2533 | 27.6873 | 27.705 | 30.3471 | 29.1041 | 29.1145 | 31.1489 | 33.1031 | 33.0851 | 28.5077
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 11.1042 | 1.4676 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 55.1724 | 66.4339 | 66.3563 | 199.6371 | 64.6927 | 65.8262 | 216.6084 | 165.5569 | 166.0288 | 78.2443
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.5114 | 6.4665 | 0 | 23.4726 | 23.2755 | 0 | 13.8798 | 13.7515 | 9.2222
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 66.2766 | 74.4129 | 74.3568 | 199.6371 | 88.1654 | 89.1016 | 216.6084 | 179.4367 | 179.7803 | 88.6449
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.8106 | 0.41743 | 0.42014 | 0.90445 | 0.66822 | 0.6702 | 0.93706 | 0.72808 | 0.73001 | 0.48528
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.035422 | 0.050291 | 0.050189 | 0.0049423 | 0.018141 | 0.01803 | 0.078322 | 0.11542 | 0.11507 | 0.054365
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0035129 | 0 | 2.4209e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8596e-05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023788 | 0.023624 | 0 | 0.024532 | 0.024326 | 0 | 0.016598 | 0.016445 | 0.022842
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.010214 | 0.010143 | 0 | 0.0072983 | 0.007237 | 0 | 0.0024793 | 0.0024563 | 0.0088965
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 9.5476e-05 | 9.4818e-05 | 0 | 1.3955e-05 | 1.3837e-05 | 0 | 1.3049e-05 | 1.2928e-05 | 7.5933e-05
Genel Toplam |  | 0.84953 | 0.50181 | 0.50421 | 0.90939 | 0.7182 | 0.71981 | 1.0154 | 0.86258 | 0.864 | 0.57148
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.031909 | 0.0042172 | 0.004408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003386
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18062 | 0.26884 | 0.26823 | 0.56178 | 0.25964 | 0.26218 | 0.61678 | 0.52786 | 0.52868 | 0.29877
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034355 | 0.034118 | 0 | 0.11197 | 0.11103 | 0 | 0.047419 | 0.046981 | 0.044274
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21253 | 0.30741 | 0.30675 | 0.56178 | 0.37161 | 0.37321 | 0.61678 | 0.57528 | 0.57566 | 0.34643
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.40164 | 0.47243 | 0.47194 | 0.41186 | 0.22862 | 0.23016 | 0.67832 | 0.45154 | 0.45363 | 0.44267
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.40164 | 0.47243 | 0.47194 | 0.41186 | 0.22862 | 0.23016 | 0.67832 | 0.45154 | 0.45363 | 0.44267
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.