## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.2865 | 7.064 | 7.1978 | 16.0624 | 14.7145 | 14.7262 | 40.2755 | 36.1796 | 36.2187 | 11.4415
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.78381 | 0.68182 | 0.68253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5259
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67874 | 0.46175 | 0.46382 | 0.054297
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.8296 | 2.8099 | 0 | 4.3767 | 4.3387 | 0 | 4.5848 | 4.541 | 3.1844
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.80869 | 0.80306 | 0 | 0.92102 | 0.91301 | 0 | 1.1714 | 1.1603 | 0.85724
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.19363 | 0.19229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14816
Genel Toplam |  | 27.0703 | 11.5778 | 11.6856 | 16.0624 | 20.0122 | 19.9779 | 40.9543 | 42.3976 | 42.3838 | 16.2115
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.0344 | 17.8739 | 18.049 | 58.1622 | 21.0491 | 21.3719 | 73.3355 | 43.0459 | 43.3352 | 21.3827
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.7671 | 6.72 | 0 | 8.0161 | 7.9464 | 0 | 5.3499 | 5.2988 | 6.6915
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 43.0344 | 24.641 | 24.7691 | 58.1622 | 29.0652 | 29.3183 | 73.3355 | 48.3958 | 48.634 | 28.0742
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.58115 | 0.19876 | 0.20142 | 0.47994 | 0.47598 | 0.47602 | 1.027 | 0.9817 | 0.98214 | 0.32368
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013221 | 0.0067514 | 0.0067964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052367
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012146 | 0.0082627 | 0.0082998 | 0.00097161
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028577 | 0.028378 | 0 | 0.048018 | 0.047601 | 0 | 0.047026 | 0.046577 | 0.03267
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0064477 | 0.0064028 | 0 | 0.0047246 | 0.0046836 | 0 | 0.0094729 | 0.0093824 | 0.0065583
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00077491 | 0.00076951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059292
Genel Toplam |  | 0.59437 | 0.24131 | 0.24377 | 0.47994 | 0.52873 | 0.5283 | 1.0391 | 1.0465 | 1.0464 | 0.36971
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20956 | 0.056588 | 0.057653 | 0.16975 | 0.082417 | 0.083177 | 0.2996 | 0.13321 | 0.13479 | 0.069553
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027784 | 0.027591 | 0 | 0.029296 | 0.029041 | 0 | 0.015901 | 0.015749 | 0.026368
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20956 | 0.084372 | 0.085244 | 0.16975 | 0.11171 | 0.11222 | 0.2996 | 0.14911 | 0.15054 | 0.09592
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.36371 | 0.099796 | 0.10163 | 0.34105 | 0.28784 | 0.2883 | 0.51012 | 0.33804 | 0.33969 | 0.15049
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36371 | 0.099796 | 0.10163 | 0.34105 | 0.28784 | 0.2883 | 0.51012 | 0.33804 | 0.33969 | 0.15049
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.