## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 86.2097 | 63.9649 | 64.0756 | 130.3202 | 75.4953 | 75.8013 | 78.0956 | 77.2665 | 77.2737 | 69.0457
DAĞITIM–OG | Dışsal | 17.926 | 18.9539 | 18.9488 | 11.736 | 19.1876 | 19.146 | 17.866 | 21.7444 | 21.7105 | 19.4198
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.4782 | 6.446 | 0 | 6.419 | 6.3832 | 0 | 14.258 | 14.1334 | 7.6029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.20925 | 0.20821 | 0 | 0.46402 | 0.46143 | 0 | 0.20967 | 0.20784 | 0.272
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.014415 | 0.014343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085382
Genel Toplam |  | 104.1358 | 89.6207 | 89.6929 | 142.0562 | 101.566 | 101.792 | 95.9616 | 113.4786 | 113.3255 | 96.3489
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 110.2195 | 52.6983 | 52.9846 | 101.6043 | 70.6623 | 70.835 | 186.9987 | 258.0749 | 257.4534 | 88.6773
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.4805 | 6.4483 | 0 | 6.5989 | 6.562 | 0 | 4.5051 | 4.4657 | 6.1745
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 110.2195 | 59.1788 | 59.4328 | 101.6043 | 77.2612 | 77.397 | 186.9987 | 262.5799 | 261.9191 | 94.8518
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.1177 | 1.3394 | 1.3432 | 3.141 | 1.5962 | 1.6048 | 1.9245 | 1.919 | 1.919 | 1.497
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.11579 | 0.11227 | 0.11229 | 0.15307 | 0.13586 | 0.13596 | 0.15834 | 0.18128 | 0.18108 | 0.12875
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052985 | 0.052721 | 0 | 0.041719 | 0.041487 | 0 | 0.076322 | 0.075655 | 0.053387
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0015866 | 0.0015787 | 0 | 0.0071567 | 0.0071168 | 0 | 0.0013686 | 0.0013566 | 0.0029413
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00013162 | 0.00013096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7962e-05
Genel Toplam |  | 2.2335 | 1.5063 | 1.51 | 3.2941 | 1.7809 | 1.7894 | 2.0829 | 2.1779 | 2.1771 | 1.6822
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46459 | 0.25289 | 0.25394 | 0.62236 | 0.48227 | 0.48305 | 0.45909 | 0.6024 | 0.60114 | 0.36468
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.030629 | 0.030476 | 0 | 0.02874 | 0.02858 | 0 | 0.010508 | 0.010416 | 0.026938
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46459 | 0.28352 | 0.28442 | 0.62236 | 0.51101 | 0.51163 | 0.45909 | 0.6129 | 0.61156 | 0.39162
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.8378 | 0.56524 | 0.5666 | 1.6979 | 1.09 | 1.0934 | 0.91923 | 0.99783 | 0.99714 | 0.76511
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.8378 | 0.56524 | 0.5666 | 1.6979 | 1.09 | 1.0934 | 0.91923 | 0.99783 | 0.99714 | 0.76511
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2090 | 417876 | 419966 | 993 | 176896 | 177889 | 941 | 106679 | 107620 | 705475
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.