## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 90.1229 | 40.4812 | 40.7161 | 111.2817 | 63.7251 | 63.9688 | 123.6758 | 132.2695 | 132.1985 | 60.3714
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.68465 | 0.19337 | 0.19569 | 0 | 0.057602 | 0.057307 | 0 | 0.34671 | 0.34384 | 0.18182
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.9483 | 11.8918 | 0 | 9.2162 | 9.1689 | 0 | 26.0192 | 25.8043 | 13.2559
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.15333 | 0.1526 | 0 | 0.46279 | 0.46042 | 0 | 0.036321 | 0.036021 | 0.21516
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.010646 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062676
Genel Toplam |  | 90.8076 | 52.7869 | 52.9668 | 111.2817 | 73.4617 | 73.6555 | 123.6758 | 158.6718 | 158.3826 | 74.0305
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 63.289 | 24.2785 | 24.4631 | 74.341 | 47.9966 | 48.1316 | 68.1655 | 66.9565 | 66.9665 | 36.9353
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.7393 | 4.7169 | 0 | 5.2295 | 5.2027 | 0 | 4.1925 | 4.1579 | 4.7598
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 63.289 | 29.0178 | 29.18 | 74.341 | 53.2261 | 53.3343 | 68.1655 | 71.149 | 71.1244 | 41.6951
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0892 | 0.97938 | 0.98463 | 2.6276 | 1.2009 | 1.2082 | 2.714 | 3.0243 | 3.0217 | 1.3459
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014388 | 0.0036241 | 0.0036751 | 0 | 0.00044705 | 0.00044475 | 0 | 0.003256 | 0.0032291 | 0.00277
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071707 | 0.071367 | 0 | 0.057747 | 0.057451 | 0 | 0.11049 | 0.10958 | 0.073443
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0012179 | 0.0012122 | 0 | 0.002282 | 0.0022703 | 0 | 0.00033651 | 0.00033373 | 0.0013561
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00016193 | 0.00016117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5332e-05
Genel Toplam |  | 2.1036 | 1.0561 | 1.061 | 2.6276 | 1.2614 | 1.2684 | 2.714 | 3.1384 | 3.1349 | 1.4236
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31511 | 0.11882 | 0.11974 | 0.50757 | 0.30636 | 0.30739 | 0.24782 | 0.19971 | 0.2001 | 0.18043
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016586 | 0.016507 | 0 | 0.021427 | 0.021317 | 0 | 0.0097498 | 0.0096692 | 0.016738
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31511 | 0.1354 | 0.13625 | 0.50757 | 0.32779 | 0.32871 | 0.24782 | 0.20946 | 0.20977 | 0.19716
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.63118 | 0.32303 | 0.32449 | 1.2936 | 0.99278 | 0.99432 | 0.95742 | 1.0761 | 1.0751 | 0.61013
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.63118 | 0.32303 | 0.32449 | 1.2936 | 0.99278 | 0.99432 | 0.95742 | 1.0761 | 1.0751 | 0.61013
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.