## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 86.9451 | 47.0712 | 47.217 | 50.8754 | 24.6532 | 24.763 | 103.537 | 81.7519 | 82.009 | 46.1972
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.42851 | 0.53932 | 0.53891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43984
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.0735 | 14.022 | 0 | 8.0944 | 8.0605 | 0 | 23.3624 | 23.0867 | 13.7419
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.3438 | 0.34254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074898 | 0.074014 | 0.28359
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 87.3736 | 62.0278 | 62.1205 | 50.8754 | 32.7477 | 32.8236 | 103.537 | 105.1892 | 105.1697 | 60.6626
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 59.6739 | 38.4783 | 38.5558 | 107.3046 | 52.9716 | 53.1992 | 88.3233 | 91.1613 | 91.1278 | 43.3071
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 112.676 | 47.6718 | 47.9096 | 46.3002 | 18.3676 | 18.4846 | 63.6107 | 61.279 | 61.3066 | 44.8251
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.5608 | 1.5551 | 0 | 1.3684 | 1.3627 | 0 | 5.8921 | 5.8226 | 1.7619
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 172.3499 | 87.7109 | 88.0205 | 153.6048 | 72.7077 | 73.0465 | 151.934 | 158.3325 | 158.2569 | 89.8941
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4702 | 0.8269 | 0.82925 | 0.97098 | 0.46239 | 0.46452 | 1.2287 | 1.2495 | 1.2492 | 0.8048
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0097363 | 0.0027987 | 0.0028241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023049
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.099097 | 0.098735 | 0 | 0.056898 | 0.05666 | 0 | 0.11807 | 0.11667 | 0.094258
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0029715 | 0.0029606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058695 | 0.00058002 | 0.0024478
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4799 | 0.93177 | 0.93377 | 0.97098 | 0.51929 | 0.52118 | 1.2287 | 1.3681 | 1.3665 | 0.90382
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.2215 | 0.14321 | 0.1435 | 0.39955 | 0.19685 | 0.1977 | 0.32703 | 0.33756 | 0.33744 | 0.16105
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.60527 | 0.28373 | 0.28491 | 0.3125 | 0.13927 | 0.13999 | 0.25709 | 0.23697 | 0.23721 | 0.26354
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0049927 | 0.0049744 | 0 | 0.0044786 | 0.0044599 | 0 | 0.013071 | 0.012917 | 0.005339
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.82677 | 0.43193 | 0.43338 | 0.71205 | 0.3406 | 0.34216 | 0.58412 | 0.5876 | 0.58756 | 0.42993
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.41623 | 0.32364 | 0.32398 | 0.3817 | 0.20823 | 0.20896 | 0.55388 | 0.52647 | 0.52679 | 0.32009
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41623 | 0.32364 | 0.32398 | 0.3817 | 0.20823 | 0.20896 | 0.55388 | 0.52647 | 0.52679 | 0.32009
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2465 | 671380 | 673845 | 448 | 106506 | 106954 | 529 | 44297 | 44826 | 825625
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.