## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.7821 | 9.0559 | 9.1504 | 19.6156 | 11.5403 | 11.6064 | 38.7002 | 37.3317 | 37.3464 | 12.284
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | 1.5458 | 1.5367 | 0.15551
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.14758 | 0.35368 | 0.35236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2765
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.2472 | 4.22 | 0 | 6.4532 | 6.4004 | 0 | 9.4978 | 9.3954 | 4.9925
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.76797 | 0.76304 | 0 | 0.44834 | 0.44467 | 0 | 0.09149 | 0.090503 | 0.65866
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.11648 | 0.11573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090813
Genel Toplam |  | 23.9296 | 14.5413 | 14.6015 | 19.6156 | 18.4418 | 18.4514 | 39.4035 | 48.4667 | 48.369 | 18.458
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.4207 | 13.2951 | 13.328 | 49.2443 | 9.1399 | 9.4682 | 48.7837 | 28.7343 | 28.9505 | 14.4685
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.6131 | 3.5899 | 0 | 14.7603 | 14.6395 | 0 | 1.7973 | 1.7779 | 4.6673
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 18.4207 | 16.9082 | 16.9179 | 49.2443 | 23.9002 | 24.1077 | 48.7837 | 30.5316 | 30.7284 | 19.1358
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.72112 | 0.35369 | 0.35605 | 0.87421 | 0.49145 | 0.49458 | 1.2773 | 1.1111 | 1.1128 | 0.44844
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040377 | 0.0088754 | 0.0088232 | 0.00089289
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0017503 | 0.0041947 | 0.004179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032793
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035692 | 0.035463 | 0 | 0.046693 | 0.046311 | 0 | 0.07112 | 0.070354 | 0.040231
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0047937 | 0.0047629 | 0 | 0.0021802 | 0.0021624 | 0 | 0.00052812 | 0.00052243 | 0.0040371
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00030326 | 0.00030131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023644
Genel Toplam |  | 0.72287 | 0.39868 | 0.40076 | 0.87421 | 0.54032 | 0.54305 | 1.2813 | 1.1916 | 1.1925 | 0.49712
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12194 | 0.19687 | 0.19639 | 0.2327 | 0.051819 | 0.0533 | 0.16824 | 0.10885 | 0.10949 | 0.17127
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014762 | 0.014667 | 0 | 0.046278 | 0.045899 | 0 | 0.0081712 | 0.0080831 | 0.017564
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12194 | 0.21163 | 0.21106 | 0.2327 | 0.098097 | 0.099199 | 0.16824 | 0.11702 | 0.11758 | 0.18884
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.26459 | 0.11871 | 0.11964 | 0.42138 | 0.32136 | 0.32218 | 0.69583 | 0.55319 | 0.55473 | 0.18678
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26459 | 0.11871 | 0.11964 | 0.42138 | 0.32136 | 0.32218 | 0.69583 | 0.55319 | 0.55473 | 0.18678
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3428 | 530906 | 534334 | 636 | 77056 | 77692 | 743 | 68166 | 68909 | 680935
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.