## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.0207 | 2.0092 | 2.0093 | 1.9301 | 1.2958 | 1.3003 | 0.72281
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 80.5831 | 37.1979 | 37.3917 | 141.0525 | 79.0134 | 79.3121 | 173.7654 | 137.5164 | 137.7721 | 63.2977
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.4304 | 1.3828 | 1.3875 | 9.1557 | 7.2385 | 7.2477 | 4.4926 | 3.0294 | 3.0397 | 3.1793
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.8277 | 23.7213 | 0 | 25.2092 | 25.0878 | 0 | 31.1167 | 30.8972 | 25.1427
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.64537 | 0.64249 | 0 | 1.3037 | 1.2974 | 0 | 0.24001 | 0.23832 | 0.75572
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 83.0135 | 63.0538 | 63.1429 | 152.2289 | 114.7741 | 114.9544 | 180.1881 | 173.1983 | 173.2476 | 93.0983
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.2377 | 28.2369 | 28.2905 | 130.0061 | 64.2654 | 64.5819 | 83.8109 | 49.5976 | 49.839 | 41.0595
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.197 | 3.1827 | 0 | 7.7117 | 7.6745 | 0 | 8.0192 | 7.9626 | 5.0754
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 40.2377 | 31.434 | 31.4733 | 130.0061 | 71.977 | 72.2564 | 83.8109 | 57.6168 | 57.8016 | 46.1349
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.083501 | 0.083027 | 0.083029 | 0.079755 | 0.053546 | 0.05373 | 0.029868
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7832 | 0.97266 | 0.97628 | 3.0936 | 1.8827 | 1.8885 | 3.1337 | 2.6347 | 2.6382 | 1.4628
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024355 | 0.014821 | 0.014864 | 0.28873 | 0.10866 | 0.10953 | 0.1092 | 0.049771 | 0.05019 | 0.045085
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.16689 | 0.16614 | 0 | 0.14162 | 0.14094 | 0 | 0.15557 | 0.15447 | 0.15776
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0037517 | 0.003735 | 0 | 0.0058655 | 0.0058372 | 0 | 0.00068872 | 0.00068386 | 0.0038392
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.8076 | 1.1581 | 1.161 | 3.4658 | 2.2219 | 2.2279 | 3.3227 | 2.8943 | 2.8973 | 1.6994
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12616 | 0.083246 | 0.083437 | 0.32797 | 0.17097 | 0.17173 | 0.26748 | 0.15892 | 0.15969 | 0.11802
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.010764 | 0.010715 | 0 | 0.025604 | 0.02548 | 0 | 0.019886 | 0.019745 | 0.015949
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12616 | 0.094009 | 0.094153 | 0.32797 | 0.19657 | 0.19721 | 0.26748 | 0.1788 | 0.17943 | 0.13397
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.39454 | 0.19802 | 0.19889 | 0.40141 | 0.43036 | 0.43022 | 0.44908 | 0.41413 | 0.41437 | 0.29183
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.39454 | 0.19802 | 0.19889 | 0.40141 | 0.43036 | 0.43022 | 0.44908 | 0.41413 | 0.41437 | 0.29183
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2053 | 457657 | 459710 | 994 | 205440 | 206434 | 815 | 114706 | 115521 | 781665
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.