## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.44571 | 0.72975 | 0.7283 | 0.60399 | 1.6193 | 1.6135 | 0.72475 | 0.52471 | 0.52659 | 0.85571
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.8044 | 19.4235 | 19.5424 | 45.9909 | 35.1645 | 35.2259 | 59.7287 | 59.8837 | 59.8823 | 26.4282
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.5253 | 2.9133 | 2.9164 | 2.5159 | 3.4283 | 3.4231 | 5.3234 | 4.7216 | 4.7272 | 3.1924
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.010245 | 0.0050899 | 0.0051161 | 0 | 0 | 0 | 0.071033 | 0.01682 | 0.017329 | 0.0055441
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.0532 | 4.0326 | 0 | 6.4197 | 6.3833 | 0 | 7.0137 | 6.9479 | 4.7347
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.74675 | 0.74296 | 0 | 0.48564 | 0.48289 | 0 | 0.29427 | 0.29151 | 0.6517
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00033827 | 0.00033655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05816 | 0.057614 | 0.0063172
Genel Toplam |  | 46.7856 | 27.8719 | 27.9681 | 49.1108 | 47.1175 | 47.1287 | 65.8479 | 72.5129 | 72.4504 | 35.8745
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 41.3155 | 33.6892 | 33.728 | 47.4984 | 34.6554 | 34.7282 | 27.6889 | 19.6461 | 19.7216 | 32.4196
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 137.4622 | 82.6247 | 82.9037 | 137.0246 | 115.1184 | 115.2425 | 118.7305 | 87.4648 | 87.7582 | 88.8464
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.6347 | 7.5959 | 0 | 4.0015 | 3.9789 | 0 | 1.5966 | 1.5816 | 6.3545
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 178.7777 | 123.9486 | 124.2276 | 184.5231 | 153.7754 | 153.9496 | 146.4194 | 108.7075 | 109.0614 | 127.6206
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0073386 | 0.01022 | 0.010205 | 0.011407 | 0.030581 | 0.030473 | 0.0059442 | 0.0039022 | 0.0039213 | 0.012947
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.96991 | 0.53311 | 0.53533 | 1.1502 | 0.84305 | 0.84479 | 1.4193 | 1.432 | 1.4319 | 0.6818
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.062867 | 0.033281 | 0.033432 | 0.035171 | 0.039943 | 0.039916 | 0.053041 | 0.034063 | 0.034241 | 0.034606
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00085616 | 0.00042534 | 0.00042753 | 0 | 0 | 0 | 0.00045725 | 0.00010827 | 0.00011155 | 0.00032242
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032962 | 0.032794 | 0 | 0.044409 | 0.044157 | 0 | 0.051573 | 0.051089 | 0.036631
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0036347 | 0.0036163 | 0 | 0.0026376 | 0.0026227 | 0 | 0.0017843 | 0.0017676 | 0.0032545
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 5.6294e-06 | 5.6008e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065397 | 0.00064784 | 7.2353e-05
Genel Toplam |  | 1.041 | 0.61364 | 0.61581 | 1.1968 | 0.96062 | 0.96196 | 1.4787 | 1.5241 | 1.5236 | 0.76963
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.14273 | 0.11725 | 0.11738 | 0.14068 | 0.10665 | 0.10685 | 0.090535 | 0.067511 | 0.067727 | 0.11038
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.45585 | 0.27272 | 0.27365 | 0.65209 | 0.53474 | 0.53541 | 0.45039 | 0.36946 | 0.37022 | 0.32779
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02934 | 0.029191 | 0 | 0.017973 | 0.017871 | 0 | 0.004253 | 0.0042131 | 0.024657
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59858 | 0.41931 | 0.42023 | 0.79278 | 0.65937 | 0.66012 | 0.54092 | 0.44122 | 0.44216 | 0.46283
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.5055 | 0.38815 | 0.38874 | 0.55751 | 0.37931 | 0.38032 | 0.82853 | 0.82587 | 0.8259 | 0.43341
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5055 | 0.38815 | 0.38874 | 0.55751 | 0.37931 | 0.38032 | 0.82853 | 0.82587 | 0.8259 | 0.43341
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.