## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.1275 | 1.1892 | 1.1889 | 2.7329 | 5.8036 | 5.7898 | 0.19981 | 0 | 0.0023731 | 1.7155
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 66.6339 | 22.0019 | 22.1745 | 30.4378 | 11.2477 | 11.3339 | 24.6059 | 35.5453 | 35.4153 | 21.5137
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.102 | 0.90477 | 0.9094 | 3.4551 | 0.96336 | 0.97456 | 14.428 | 8.0861 | 8.1614 | 1.3204
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.882 | 4.8631 | 0 | 7.6261 | 7.5918 | 0 | 6.1415 | 6.0686 | 5.2814
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.9626 | 0.95888 | 0 | 0.15692 | 0.15621 | 0 | 0.010166 | 0.010045 | 0.80284
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00017648 | 0.0001758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001434
Genel Toplam |  | 69.8633 | 29.9405 | 30.095 | 36.6258 | 25.7976 | 25.8462 | 39.2337 | 49.7831 | 49.6578 | 30.634
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 132.2036 | 82.2854 | 82.4785 | 127.2524 | 89.5131 | 89.6827 | 83.8345 | 85.336 | 85.3182 | 83.5638
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 165.1754 | 107.1588 | 107.3832 | 91.9979 | 84.2161 | 84.251 | 57.6113 | 21.4886 | 21.9176 | 99.6597
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.0771 | 4.0613 | 0 | 2.1739 | 2.1641 | 0 | 0 | 0 | 3.5916
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 297.379 | 193.5213 | 193.923 | 219.2503 | 175.9031 | 176.0978 | 141.4458 | 106.8246 | 107.2358 | 186.815
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021293 | 0.022458 | 0.022454 | 0.051613 | 0.1096 | 0.10934 | 0.0037736 | 0 | 4.4818e-05 | 0.032398
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1999 | 0.55907 | 0.56155 | 0.57849 | 0.40592 | 0.4067 | 0.47358 | 0.45284 | 0.45309 | 0.53559
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.048107 | 0.027292 | 0.027372 | 0.068817 | 0.018829 | 0.019053 | 0.17736 | 0.094569 | 0.095552 | 0.030086
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038956 | 0.038805 | 0 | 0.052449 | 0.052213 | 0 | 0.054859 | 0.054207 | 0.041387
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0033807 | 0.0033676 | 0 | 0.001087 | 0.0010821 | 0 | 4.5357e-05 | 4.4818e-05 | 0.0028888
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.5311e-06 | 1.5252e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2441e-06
Genel Toplam |  | 1.2693 | 0.65116 | 0.65355 | 0.69892 | 0.58789 | 0.58839 | 0.65472 | 0.60231 | 0.60294 | 0.64235
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.4582 | 0.28665 | 0.28732 | 0.46022 | 0.31634 | 0.31699 | 0.31132 | 0.31686 | 0.3168 | 0.29277
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48896 | 0.31359 | 0.31426 | 0.52258 | 0.57298 | 0.57275 | 0.26604 | 0.17689 | 0.17795 | 0.33998
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02031 | 0.020231 | 0 | 0.017868 | 0.017788 | 0 | 0 | 0 | 0.018794
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.94716 | 0.62055 | 0.62181 | 0.9828 | 0.90719 | 0.90753 | 0.57736 | 0.49375 | 0.49475 | 0.65155
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.62894 | 0.48638 | 0.48693 | 0.5828 | 0.4823 | 0.48275 | 0.79434 | 0.68459 | 0.68589 | 0.49744
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.62894 | 0.48638 | 0.48693 | 0.5828 | 0.4823 | 0.48275 | 0.79434 | 0.68459 | 0.68589 | 0.49744
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.